## Лист1
ПЛАН ЗАКУПОК НА 2012 год ОАО "Выборгтеплоэнерго"
Календарный месяц | Наименование службы (отдела) ответственного за закупку | Вид работ | Описание товара, работы или услуги, количество | 2012 | 2013
Инвестиционная программа
Котельная по ул.Маяковского,5
Июнь | ПТО | Модернизация газогорелочного устройства котла ДКВР 10/13 №3
Июнь | ПТО | Сепаратор непрерывной продувки с теплообменником от паровых котлов ДКВР 10/13
Июнь | ПТО | Автоматизированная система пожарной сигнализации и система оповещений в администр. и произв-бытовых помещениях
Март | ПТО | Замена питательного насоса
Котельная САБ Смирновское шоссе,6
Май | ПТО | Преобразователи частоты на дымососы (ст-ть 58 т.руб за 2 шт.) | 2 шт.
Март | ПТО | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей
Юго-восточная котельная
Март-август | ОКС | Строительство мазутного хозяйства
Март-август | ОКС | Строительство внеплощадочных канализационных сетей
Март-август | ОКС | Создание системы оповещения ГО и ЧС, телефонизация и радиофикация
Март-август | ОКС | Подводящие мазутопроводы
Март-август | ОКС | Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150 с наладкой режима горения
Март-август | ОКС | Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150
Март-август | ОКС | Вывод сигнала АПС на пульт ПЧ
Март-август | ОКС | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей в паровой части котельной
Котельная мкр А
Июль | ПТО | Подводящие мазутопроводы внутри котельной мкр "А"
Июль | ПТО | Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения
Июль | ПТО | Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе
Июль | ПТО | Замена 2-х насосов городской воды с установкой преобразователей частоты (ст-ть 733 т.руб за 2 шт.)
Февраль | ПТО | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей на участке ГВС (водогрейная часть)
Июль | ПТО | Модернизация паровой части котельной (когенерация)
Котельная по ул. Песочной
Июнь | ПТО | Установка частотных приводов насосных агрегатов в котельной по ул.Песочной,1
Май-Сентябрь | ПТО | Разработка и внедрение АСДКУ: диспетчеризация узлов учета тепловых пунктов у потребителей | 100 шт.
Котельная пос.Харитоново
Май-Сентябрь | ПТО | Реконструкция мазутного хозяйства (проектные работы)
Май-Июль | ПТО | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и система передачи извещений на центральный пульт связи ПЧ №52:Штурма,3, Шестакова,28, Центральная,12б, Харитоново, Сайм.ш,44, 19, Песочная,3, Октябрьская,4, Клубная,3а. Кировские Дачи, Кленовая,14, Лазаревка, Лесопильная,8
Замена тепловых сетей
Котельная по ул.Маяковского,5
Июнь | ПТО | ул.Тупиковая,3 - Горная,2 | Ду100-44м, Ду80-74м | 118
Июнь | ПТО | ул.Куйбышева,19-Лен.шоссе,26-Лен.шоссе,24 | Ду125-128м, Ду70-92, Ду50- 75м | 293
Июнь | ПТО | Подгорная,14 (ТК) - Крепостная,4,6 | Ду125-132м, Ду100-15м, Ду80-4м | 151
Июнь | ПТО | Набережная 40летия ВЛКС, 7 - пр. Ленина, 6 (от Ленина,8а до Ленина,6) | Ду70 - 50м, Ду80 - 32м, Ду100 - 5м | 87
|  | Лен.шоссе,28а - Лен.шоссе,30 (ТК) | Ду300 - 50м |  | 50
|  | Офицерская,4 - Путейская,8 (т/у) | Ду150 - 82м |  | 82
|  | Пионерская,4 - Красноармейская,16 | Ду100 - 65м Ду125 - 42м |  | 107
|  | Советская,12 (ТК) - Ленинградский пр,4 (ТК) | Ду150 - 102м |  | 102
ул.Кривоносова, 18 - ул. Кривоносова, 12
Проектные работы
Юго-восточная котельная
|  | Б.Каменная,7б -Б.Каменная,5 | Ду300-100м |  | 100
Июль-август | ПТО | ул.Приморская,53 - ул.Приморская,62 | Ду250- 40м | 40
Июль-август | ПТО | ул.Гагарина,37 - 39 | Ду125-70м | 70
Июль-август | ПТО | Декабриста Лунина,1 - 2 | Ду80-39м, Ду100-39м | 78
Июль-август | ПТО | Приморское шоссе,22 - Гагарина,31-33 | Ду80-65м, Ду100-38м | 103
|  | Рубежная,23 - Приморская,17а (ТК) | Ду250 - 164м |  | 164
|  | Приморская,17а - Приморская,15,13,11 | Ду80 - 76м, Ду150- 70м |  | 146
|  | Рубежная,42 - Рубежная,33 | Ду50 - 107м |  | 107
|  | Рубежная,23 - Рубежная,25 | Ду100 - 13м, Ду150 - 20м |  | 33
|  | Гагарина,14 - Гагарина,12 | Ду80 - 10м, Ду100 - 27м |  | 37
|  | Макарова,2 - Макарова,4 | Ду80 - 22м, Ду100 - 31м |  | 53
Проектные работы
Котельная мкр "А"
|  | пр.Ленина, 28 - 26 | Ду150 - 125м |  | 125
Июль | ПТО | ул.Сухова,4 - ул.Сухова,2а | Ду200-45м | 45
Июль | ПТО | пр.Победы,4 - пр.Победы,10 | Ду100-55м Ду80-120м | 175
Июль | ПТО | Лен.шоссе,25 - Первомайская,12 | Ду400-280м |  | 280
Июль | ПТО | Московский пр.26 - Лен.шоссе,3 | Д125-105м Ду100-35м | 140
Июль | ПТО | ул.Приморская,60 - ул.Приморская,40 | Ду125-50м, Ду100-155м, Ду80-70м | 275
Июль | ПТО | Школьный пер,3-5 - ул.Мира,10 | Ду100-15м, Ду80-24м, Ду70-83м | 122
Июль | ПТО | Лен.шоссе,49-43а-45б | Ду150-154м, Ду80-66м |  | 220
Июль | ПТО | пр.Победы,3а - Рубежная,13 к/т "Дружба" | Ду250-150м | 150
Июль | ПТО | Школьная пл.4(ТК) - Школьная пл.2 | Ду80 - 60м | 60
Июль | ПТО | Морская Набер.36 - Московский пр.3 | Ду150-55м |  | 55
Июль | ПТО | пр.Победы,1 - стадион "Авангард" | Ду50 -375 м | 375
Устройство защиты от электрохимкоррозии тепловых сетей от котельной мкр А
Песочная.1
Июнь | ПТО | ул.Ардышева от ТК дома №11 до ТК дома №18а | Ду50-40м, Ду125 - 135м | 175
Июнь | ПТО | ул.Новокарьерная от дома №3 до дома №19 | Ду50-63м, Ду70-72м, Ду80-160м, Ду100-14м | 309
Июнь | ПТО | ул.Судостроительная,18- ул.Судостроительная,16а | Ду70-61м | 61
Котельная по ул.Октябрьской (ЦРБ)
Июль | ПТО | ул.Парковая,5 - Большая Гвардейская,4 | Ду100-40м Ду50-23м | 63
Котельная Кленовая,14
Май-Сентябрь | ПТО | Приморское шоссе,12-14 | Ду100-130м | 130
Май-Сентябрь | ПТО | Приморское шоссе,12а от ТК до ввода в дом | Ду80-36м | 36
Май-Сентябрь | ПТО | Кленовая,14 (кот.) - Гагарина,23 | Ду150 - 40м |  | 40
Котельная Клубная,3а
Май-Сентябрь | ПТО | Клубная,3а (ТК) - Хельсинсое шоссе,4 | Ду80 - 76м | 76
Котельная Сайменское шоссе,44
Май-Сентябрь | ПТО | Сайменское шоссе,27 - ул.Школьная,6 | Ду150-43м | 43
Производственная программа
Котельная по ул.Маяковского,5
Июнь | ПТО | Система видеонаблюдения
Котельная мкр "А"
Июль | ПТО | Система видеонаблюдения
Март | ПТО | Автоматиз.система пожарной сигнализации и система оповещений в администр. и произв-бытовых помещениях (паровая часть)
Март | ПТО | Автоматиз.система пожарной сигнализации и система оповещений в здании насосной
Мазутное хозяйство
Май-Сентябрь | ПТО | Система контроля уровня, температуры в приемной "нулевой" емкости и резервуарах хранения мазута
Когенераторная установка в ЮВК
Июнь-август | ПТО | Монтаж устройства синхронизации КГУ с трансформатором №1 КТП №349
Котельная по Саймескому шоссе,44
Май-Сентябрь | ПТО | Система учета электроэнергии с присоединенной мощностью 150 кВт в котельной по Сайменскому шоссе,44
Май-Сентябрь | ПТО | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и система передачи извещений на центральный пульт связи ПЧ №52: Сухова,2, Б.Камен. лаборат., Маз. Х-во Пекарный пер, Лен.шоссе,36, Кленовая,14 склад
К А П И Т А Л Ь Н Ы Й Р Е М О Н Т
Котельная по ул.Маяковского,5
Июнь | ПТО | Ремонт котла ДКВР 10/13 №3 (замена 2-х экранов)
Март-Апрель | ПТО | Ремонт изоляции деаэратора ГВС, колонки питательного деаэратора, газоходов котлов ПТВМ-30М
Июнь | ПТО | Ремонт барбатера
Июнь | ПТО | Замена обратных клапанов Ду300 на сетевых насосах (ст-ть 27 т.руб за 1 шт) | 3 шт.
Июнь | ПТО | Замена оконых блоков в женском бытовом помещении и в электрощитовой | 4 шт
Май | ПТО | Ремонтные работы в помещении токарной мастерской (вытяжная вентиляция)
Котельная САБ
Май | ПТО | Замена охладителя выпара
Май | ПТО | Ремонт полов в служебных помещениях и путях эвакуации
Май | ПТО | Косметический ремонт лаборатории ХВО
Котельная пос.Кировские Дачи
Май | ПТО | Ремонтные работы в помещении мазутонасосной (вытяжная вентиляция)
Котельная мкр "А"
Апрель-Май | ПТО | Проектирование паромазутопровода от Мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной мкр "А"
Июнь-Август | ПТО | Паромазутопровод от Мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной мкр "А" | L-500м в т.ч. Ду150-500м, Ду125-500м, Ду100-500м, Ду80-500м
Июль | ПТО | Обследование дымовой трубы Н-80м с последующим ремонтом
Июль | ПТО | Ремонт дымовой трубы Н-45м | Согласно экспертизы
Январь-Октябрь | ПТО | Ремонт ограждения территории котельной
Июль | ПТО | Замена питательных трубопроводов | Ду100 2х35
Июль | ПТО | Ремонт бункера растворения соли
Июнь-Сентябрь | ПТО | Заделка швов на южной и северной стене цеха №2
Июнь-Сентябрь | ПТО | Ремонт кровли мазутонасосной станции на Пекарном пер. | площ.150м2
Июль | ПТО | Ремонт служебного помещения персонала КИПиА
Июль | ПТО | Устройство промежуточного колодца для отбора проб на загрязненность
Юго-Восточная котельная
Июль-август | ПТО | Ремонт полов 1-го этажа с ремонтом канализационных люков
Когенераторная установка
Май-Сентябрь | ПТО | Капитальный ремонт (регламентные работы 40 тыс.часов)
Котельная пос.Харитоново Тепловой проезд,8
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт газохода
Котельная по ул.Песочная,1
Июнь | ПТО | Ремонт котла №1 с заменой дымогарных труб и трубных досок
Котельная по по Сайменскому шоссе,44
Май-Сентябрь | ПТО | Замена баков-компенсаторов
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт шкафов управления оборудованием и КИПиА
Май-Июль | ПТО | Ремонтные работы в котельной (система контроля загазованности )
Котельная по ул.Октябрьской
Май-Июль | ПТО | Ремонтные работы в котельной (система контроля загазованности )
Котельная по Светогорскому шоссе,7
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт котла КЧМ-1 с заменой секций
Котельная по ул.Центральной,12
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт котла №2 "Универсал-6" с заменой секций
Ремонт тепловых сетей
Июнь | ПТО | Крепостная,16 -Краснофлотская,1 | Ду80 - 29м | 29
Июнь | ПТО | Советская,16 - Советская,2 | Ду100 - 30м | 30
Июль-Август | ПТО | Приморское ш.18 (ТК) - Приморское ш,3 | Ду50 - 49м | 49
Июль-Август | ПТО | Приморское ш.24 - Приморское ш,26 | Ду70 - 35м | 35
Май-Сентябрь | ПТО | Восстановление нарушенного благоустройства
ул.Сухова,2
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт наружной лестницы
Лаборатория Б.Каменная
Май-Сентябрь | ПТО | Замена оконых блоков | 5 шт.
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт помещения слесарей по КИП и обслуживанию узлов
Май-Сентябрь | ПТО | Косметический ремонт путей эвакуации
Центральный склад Кленовая,14
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт фасада
Май-Сентябрь | ПТО | Ремонт электродвигателей
Сводная заявка 2012г.
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 150х5 | 140 |  | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 100х4.5 | 202 | 22 | 50 | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба ст. Ду 70х4 | 102 | 22
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 80х4 | 172 | 22 | 20 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба 60х4 Б/Ш | 450
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба 32х3.2 | 98 | 48
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба ст. Ду 40х3.2 | 58 | 48
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 50х3.5 | 328 | 48 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 25х2.8 | 180 |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба ду 20 х2.8 | 204 | 36 | 100 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 15х2.8 | 204 | 36 | 100 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба 14х2 | 20 |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба ст. Ду 125х5 | 111 | 11
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба Ду 200х6 | 120 |  | 20 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба пластиковая канализ. гибкая Д100 | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 20 | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 25 | 10 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 32 (40) | 10 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 50 | 59 | 20 |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 70 | 20 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 80 | 28 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 100 | 16 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 125 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отвод Ду 150 | 19 | 6 |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Отводы 219 | 4 |  |  | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Переход Ду159/133 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Переход Ду159/100 | 3 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Переход Ду89/65 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Задвижка Ду 150 Ру 16 | 5 |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Задвижка ст. Ду 50,Ру-16 | 14 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Задвижка ст. Ду 80 ,Ру-16 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Задвижка ст. Ду 100 ,Ру-16 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый с редуктором DN 150, PN 16 t 200°(пар) | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 100 Ру 16 (фланцевый) | 6 |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 80 Ру 16 (фланцевый) | 8 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый фланцевый Ду 50 Ру 6 | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый фланцевый Ду 50 Ру 10 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 50 Ру 16 (фланцевый) | 10 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду32 Ру16 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 25 Ру 16 | 36 | 6 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 20 Ру 16 | 40 | 10 | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран фланцевый Ду50 PN25 t250º | 8 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Задвижка Ду50 PN10 | 8 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду15 PN40, | 15 |  |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду20 PN40 | 25 |  |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый Ду 15 Ру 16 | 65 | 15 | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровый IDMAR WK 2a DN80PN40 Tp150°C S3sR35 4xотверстий L115 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вентиль Ду 32 Ру 25 (фланцевый) | 15 |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вентиль Ду 50 Ру 25 (фланцевый) | 10 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вентиль Ду125 РN 25 | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый Ду 150 (штурвал) | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый рычажный«Tekofi» Ду 125 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый рычажный«Tekofi» Ду 100 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый с ручным редуктором Dу200, Ру 10-16 ( В комплекте с фланцами и крепежом) | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый с ручным редуктором Dу150 Ру 10-16 ( В комплекте с фланцами и крепежом) | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Затвор дисковый с ручным редуктором D у 100 Ру 10-16 ( В комплекте с фланцами и крепежом) | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Обратный клапан Dу 150, Ру 10-16 ( В комплекте с фланцами и крепежом) | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Клапан обратный «Tekofi» Ду150 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Клапан обратный «Tekofi» Ду100 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Клапан обратный «Tekofi»СВ3440 Ду50 | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фильтр «косой» фланцевый Ду100 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фильтр «косой» фланцевый Ду80 | 3 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Насос для откачки воды автоматич. | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло горелки «Weishaupt» | 5 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Насос Грундфос NK 100-200/192/BAQE n=2970 об/мин. N= 45 квт. | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | ЗИП насоса НМШ-5/25-4,0 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Магнитный шламоотделитель типа MOS ( производства OBS SPAW TEST) MOS-400/200 (10 бар, 100ºС) | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вал в сборе: рабочее колесо,защитные втулки (вращение правое)к насосу 1Д630/90 | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Корпус подшипника насоса 1Д-630-90 | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Защитные втулки Н03.323.01.01.004А-01 для насоса 1Д-630-90 | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сальник фторопластовый 8х8 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Механическое уплотнение вала МG 13/38 -Z для насоса Грундфос NK-100-200 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Водоуказательная колонка Т-45-2 Ду10 L-440 Ру- 2,5 Мпа , стекло L=250 | 7 |  |  | 7
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стекло "Клингера" L= 250мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Люки полимерпесчаные с крышкой | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | D = 630, усиленные
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец ст. Ду 50 , Ру-16 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец ст. Ду 80 , Ру-16 | 18 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец ст. Ду 100 , Ру-16 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец ст. Ду 150 , Ру-16 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец ст. Ду 200 , Ру-16 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец Ду25 , Ру-16 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец Ду 32 , Ру-16 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец Ду 40 , Ру-16 | 11 | 11
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фланец Ду 65 (180-145-78) | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Металл листовой S=20 мм. | 2 |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лист алюминиевый Толщ. 0,5мм | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сталь листовая Ст.3 Толщ. 3-2.5мм | 7 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Швеллер №10 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Уголок 15х15 | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Уголок 25х25 | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг Сталь20 Ф=20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шестигранник S=19 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же S=24 | 22 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же S=27 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Переход 159/133, | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | переход 133/108, | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | переход 219/159, | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | переход 108/89, | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | пер.89/76 | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пруток стальной S=50 мм. | 1000 |  | 1000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пруток стальной S=30 мм. | 2000 |  | 2000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пруток нержавейка Ø18 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Болт М16х70 с гайкой | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Болт М20х90 с гайкой | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Болт М24х90 с гайкой | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гайка М16 Болты | 25 |  | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Винты оцинкованные | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | М3х20
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | М4х25
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | М5х30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шайба пружинная оцинкованная | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Болт оцинкованный | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | М6х35
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | М8х40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гвозди 120 мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гвозди 100 мм | 8 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гвозди 60 мм | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гайка оцинкованная | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шайба увеличенная оцинкованная | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг отрезной 230х22х2, по металлу | 110 | 80 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг отрезной 150х22х2 по металлу | 130 | 100 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг 150х22х6 зачистной | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг, 230х22х6 зачистной | 30 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг , 125х22х6 зачистной | 600
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг отрезной 300-32 по металлу | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг шлифовальный 400х203х40 | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг 150х22х6, камень, отр. | 70 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг 230х22х2 камень, отр. | 70 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Круг отрезной 125х22х1.0 по металлу | 518 | 48 | 200 | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Паранит S=4 мм. | 9 |  | 5 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Паранит S=3мм. | 18 |  | 5 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Паранит S=2мм. | 7 |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Паранит S=0,6 мм. | 3 |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же ПОН -Б толщ.1,5 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же ПОН -Б толщ. 1мм | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фторопласт S=4мм. | 10 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фторопласт листовой 3 мм. | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фторопласт листовой 1,5 мм. | 4 |  |  | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фторопласт листовой 200х200 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Толщ. 10мм
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фторопласт круглый d 32-40 | 11 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лента ФУМ | 58 | 10 | 14 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Асбополотно | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Асбест листовой S=4 мм. | 90 | 10 | 20 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кирпич шамотный Ш5 | 1350 |  | 1350
январь-декабрь | Отдел снабжения | Цемент глиноземистый | 1200 | 1000 |  | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Цемент М500 | 1500 |  | 1000 | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шамотный порошок | 4000 |  | 2000 | 1000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Глина огнеупорная | 1000 |  | 1000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Жидкое стекло | 110 |  | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Торкрет | 56 |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лён | 3.9
январь-декабрь | Отдел снабжения | Набивка сальниковая S = 8 мм | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сальник фторопластовый S=16 | 15 |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сальник фторопластовый S=10 | 10 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сальник фторопластовый S=8 | 20 |  | 10 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сальник НГФ-ХБ 15х15 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Смазка графитовая | 63 |  | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Смазка литол | 75 |  | 30 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Масло индустриальное И-20 | 120 |  | 100 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Соль | 15000 |  | 15000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.203 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.205 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.214 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.305 | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.306 | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.307 | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.308 | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.309 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.310 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.311 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.312 | 14 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник ШПП 6.314 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 313 | 8 |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 3086313 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 60313 с защитной шайбой с одной стороны | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 314 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 316 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 317 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Подшипник 322 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Полотна ножовочные | 100 |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампы ЛБ- 40 | 200 |  | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампы ЛБ- 36 | 600 | 300 | 200 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампа накаливания 12В | 300 | 100 | 100 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | ЛампыДРЛ- 400 | 20 |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампы ДРЛ- 125 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | 220В
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампы ДРЛ-250 | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | 220В
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампа люминесцентная FILIPS 18 ватт | 50 |  |  | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампа галогенная 300 ватт. 230 вольт L - 82 мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампа накаливания 60 ватт 230 вольт | 550 | 400 |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лампы накаливания Е27 | 600
январь-декабрь | Отдел снабжения | 75Вт 220В
январь-декабрь | Отдел снабжения | Изолента ПХВ чёрная, синяя, красная, желто-зелёная, желтая | 20 | 5 | 5 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Полоса стальная | 75
январь-декабрь | Отдел снабжения | 4х40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стяжка кабельная | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | ALT280H
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматический выключатель 3х фазный 100 А | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | ВА47-100/3/D100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Розетка 125 стационарная | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | 3P+PE+N 380В 32А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вилка 025 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | 3P+PE+N 380В 32А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматический 3х фазный выключатель 160 А ВА88-35 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматический 3х фазный выключатель 200А ВА88-35 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Контактор КТИ 5200 200А | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Вилка «Евро» | 35 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Розетка «Евро» | 74 | 24 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Набор отверток с диэлектрическими ручками | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Бокорезы с диэлектрическими ручками | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пассатижи с диэлектрическими ручками | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | автомат однофазный АВВ 1А | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | автомат трехфазный АВВ 2А | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 1ф 6А ИЭК | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 3ф 16А ИЭК | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 3ф 25А ИЭК | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 3ф 40А ИЭК | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 3ф 63А ИЭК | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель автоматический 3ф 160А АВВ PR221DS | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели однофазные ВА47-29 10А | 25 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели однофазные ВА47-29 16А | 46 |  |  | 16
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели однофазные ВА47-29-25А | 25 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели трехфазные ВА47-100 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | 50А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели трехфазные ВА47-100 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | 80А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели трехфазные ВА47-100 | 6 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | 32А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели трехфазные ВА88-35 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | 250А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Автоматические выключатели трехфазные ВА88-35 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | 500А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Контактор КМЧ-11211 220В | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | 12А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Контактор КМЧ-23210 220В | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | 32А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Контактор КТИ 5150 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | 150А
январь-декабрь | Отдел снабжения | Указатель напряжения 2х полюсный | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель для скрытой проводки | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Коробка для гипрока (розеточная) | 16 | 16
январь-декабрь | Отдел снабжения | Розетка скрытой проводки «евро» | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель одинарный для наружной проводки | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Выключатель двойной для наружной проводки | 17 | 12 |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Коробка розеточная для гипрока | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Патрон подвесной Е- 27 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стартёры 220 вольт | 25 |  |  | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стартёры 110 вольт | 25 |  |  | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Дюбели пластмассовые ø 6 мм | 200 |  |  | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Саморезы 3,8 х 35 | 1100 | 1000 |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Саморезы 3,8 х 25 | 100 |  |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба гофрированная Ду- 16 мм | 50 |  |  | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ВВГ- 4х1,5 | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ВВГ- 5х2,5 | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ПВС-3х1,5 | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ШВВП- 2х,075 | 100 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | провод ШВВП 2х0,75 | 220 | 200 |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод НУМ 3 х 1,5 мм² | 100 |  |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель ПРМ 2 х 1,5 мм² | 100 |  |  | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Коробка распределительная 85 х 85 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Коробка распределительная 100 х 100 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стяжки белые 300 мм | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лакоткань ЛС | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трубка ПХВ Ф25 | 35
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же ПХВ Ф15 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же ПХВ Ф40 | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же ПХВ Ф10 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Металлорукав | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ф 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ф 15-20
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 150
январь-декабрь | Отдел снабжения | 3 сеч. 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Наконечники медные луженные | 48
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сеч 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 72
январь-декабрь | Отдел снабжения | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 72
январь-декабрь | Отдел снабжения | 16
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же | 48
январь-декабрь | Отдел снабжения | 35
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель NK CABLES NOMAK 2x2x0,5+0,5 | 280 |  |  | 280
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель ВВГ 4х50мм² | 35 |  |  | 35
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ВВГ-4х0,75 | 200 | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ВВГ-4х1,5 | 200 | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ПВС-3х1,5 | 100 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод ШВВП 2х0,75 | 200 | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель КВВГЭ 10х0,75 (0,5)………………................ДЕ 10/14 №3 | 63 |  |  | 63
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель ВВГ 3 сеч 2.5 | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель КРПГ | 150
январь-декабрь | Отдел снабжения | 2 х 1.5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель ПВЗ желто-зеленый | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | 1х 16
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель 2х2х0,5+0,5 Nomak | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель МКЭШ 2х0,5 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кабель МКЭШ 5х0,5 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Преобразователь частоты 45 квт, сетевой и моторный дроссель | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Преобразователь частоты для дымососа котла ДЕ 10/14 №3 VFD370F43A.. | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Реле промежуточное РЭК 77/3 ~ 230 вольт | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Разъём розеточный модульный РРМ 77/3 под ДIN рейку | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Переключатель на 3 фиксированных положения ANCLR-22-3 | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Люминесцентный 2-х лампо-вый светильник АRCТIС 236 | 76 | 24
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Текстолит (или гетинакс) толщ.4-6мм | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Текстолит 15-20 мм | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр МП-63 0-6 кгс | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр МП-63 0-60 кгс | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр МП-63 0-250 кгс | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр «Ойлон» глицериновый 0-60 кгс | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран трехходовой усиленный | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран Маевского 3х ходовой CW617N DN15 1/2PN40 | 25 | 15 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр ОБМ-1 D160 кл1.5 2,5кгс/см | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр ОБМ-1 D160 кл1.5 16кгс/см | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр ОБМ-1 D250 кл1.5 16кгс/см | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр МП-160 0-6 кгс | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Реле RM-63-1011-3220 220 В 16А | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Манометр ДМ-1001 -У2 D100 кл1.5 4кгс/см | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Рулонная диаграммная бумага реестровый № 1757/1 | 5 |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Диск диаграммный №2182 0-25 | 2000 |  |  | 2000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Диск диаграммный №2182 0-500 | 1000 |  |  | 1000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Диск диаграммный №2182 0-100 | 2000 |  |  | 2000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Диск диаграммный №2182 0-16 | 3000 |  |  | 3000
январь-декабрь | Отдел снабжения | Реле Finder 55,34,8,230,0040 | 30 |  |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Розетка Finder 94,74 | 30 |  |  | 30.
январь-декабрь | Отдел снабжения | Измеритель ТРМ 138 Р "Овен" | 2 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | ПР110 220,12ДФ.8Р "Овен" | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | ПР - МИ484 "Овен" (к реле ПР110 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Блок питания Метран 604 24V 120мА-Din | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Акккумулятор гелевый 12V 40 Ач | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Акккумулятор гелевый 12V 7 Ач | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Термометр биметаллический ТБ-100-1 0-120°С-100мм-1.5 G1/2 | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Термометр биметаллический ТБ-100-1 0-120°С-40мм-1.5 G1/3 | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Динрейка | 8 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катридж для принтера Xerox Phaser 3140 | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катридж для принтера HPLaser Jet P1005 TC-H35A | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Датчик давления Метран 55Ди 515 МП t1 050 1,6МПа 4-20 мА | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Компьютер + монитор (описание в служебной)(компьютер общих измерений) | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пускатель БРМ-220-3 (IP20) | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | ПускательПБРМ-380-3 (IP20) | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба импульсная 12*8мм | 12 |  |  | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Труба импульсная 15*12мм | 12 |  |  | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Контроллер микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1-АТ-Р | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кран шаровой манометрический Ду15 | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Адаптер Логика АПС-79 (для подключения приборов СПТ и СПГ к компьютеру) 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения
январь-декабрь | Отдел снабжения | Блок питания «ОВЕН» БП14Б-Д4.4 24В 4 канала | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Блок питания «ОВЕН» БП60Б-Д4 24В 1 канал 60 Вт | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Датчик давления Метран-100-ДИ-1151-02-МП-t1-100-1,0МПа- -42-С- -БФП/ М20 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Модуль интерфейсный ОВЕН ПР-МИ485 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Метран 100 ДИ 1150 ТУ 4212-012-12580824-2001 ….ДЕ 10/14 №3 | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Аккумулятор для бесперебойного источника питания компьютера 12 В, 7 А-ч 2 шт. | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарейка ЕR 14250, 3,6 В (для СПТ-961) | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарейка TL 2100, 3,6 В (для СПТ-942) | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарейка 3,6 В 12000 мА-ч (для СПГ-741) (большая круглая) | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарея ААА | 25 | 25
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарея АА | 42 | 36
январь-декабрь | Отдел снабжения | Батарея «Крона» | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Блок питания FA-24PS | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Угловая шлифмашина Makita или DeWalt…Øдиска 150мм..W1200Вт | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шуруповерт аккумуляторный 14-18 в | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Метчики – М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12 | 42 |  |  | по 6 шт
январь-декабрь | Отдел снабжения | Плашки М3, М4, М5, М6, М8, М10, М14, М16, М18, М20, М22х1,5, М22 | 60 |  |  | по 6 шт
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы проходные упорные ∟90° державка 24х26. | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы подрезные отогнутые ∟45° державка 24х26 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы подрезные ∟90° державка 24х26 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шестигранник на 24 мм | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы расточные ∟90° державка 20х20 | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы расточные ∟45° державка 24х20 | 5 |  |  | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы отрезные державка 24х16 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы резьбовые внутренняя резьба державка 20х20 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резцы резьбовые наружная резьба державка 24х16 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ключ накидной 22*24 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же 17*19 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ключи рожковые 19*22 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же 15*17 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сверло Ф=1,5 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сверло Ф=2,5 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же Ф=3,3 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же Ф=4,2 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же Ф=5,1 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же Ф=6,5 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | То же Ф=7,5 | 18 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Набор сверл Ø 1÷10 мм | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Набор крестовых и плоских отверток | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Набор слесарных ключей | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды ЕСАБ ОЗС-12 2 мм | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды ЕСАБ УОНИ-13/55 2 мм | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды ОЗС-12 3 мм | 150 | 120 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды ОЗС-4мм | 30 |  |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды УОНИ-13/55 3 мм | 160 | 120 | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды уони Ø2 мм | 40 |  | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электроды ОЗС УОНИ Ф=3мм | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 ГОСТ23619-79 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кордщетки | 30 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Щетки сметки | 30 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Керосин | 90 | 20 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Растворитель 646 | 65 |  | 50 | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | уайтспирит | 110 | 40 |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | бензин «Галоша» | 65 | 10 |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | олифа | 20 |  |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Солярка | 60 |  |  | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Масло индустриальное И-20 | 20 |  |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Масло компрессорное | 40 |  |  | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Краска эмаль черная | 25 | 20 |  | 5 (2,5 кг.)
январь-декабрь | Отдел снабжения | зелёная | 115 | 50 | 50 | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | коричневая | 70 | 15 | 50 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | желтая | 65 | 10 | 50 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | серая | 90 | 20 | 50 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | голубая | 73 | 15 | 50 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | белая | 90 | 20 | 50 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | красная | 75 | 15 | 50 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Краска водоэмульсионная | 20 |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Краска серебрянка, евроведро, 20 л. | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лак термостойкий серебристый | 5 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шпаклевка латексная (16кг.) | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кисти круглые d 20 | 8 | 2 |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кисти плоские 40 | 12 | 2 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кисти плоские 50 | 12 | 2 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | . Кисти плоские 20 | 8 | 2 |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Валики малярные L150 | 12 | 2 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Валики малярные L120 | 12 | 2 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | сменная насадка для валика | 12 | 2 |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Костюм Каспер | 54 | 4 | 30 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Мыло туалетное | 1188 | 180 | 330 | 240
январь-декабрь | Отдел снабжения | Порошок стиральный (400-500гр. Пачка) | 1060 | 360 | 200 | 180
январь-декабрь | Отдел снабжения | Средство САНОКС | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Средство ПЕМОЛЮКС | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Средство ФЕЙРИ | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Средство для чистки окон МИСТЕР МУСКУЛ | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Моющее средство Фэри | 20 |  |  | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Смывка для пены | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Санокс | 45 |  |  | 45
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пемолюкс | 50 |  |  | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Средство "Крот". | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Респиратор УБ-2К | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Респиратор «лепесток» | 500 | 500
январь-декабрь | Отдел снабжения | Респиратор РПГ-67 сменный патрон А | 44 |  | 24 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Респиратор У2-К | 30 |  |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Рукавицы х/б | 1200 | 240 | 600 | 120
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки спилковые | 360
январь-декабрь | Отдел снабжения | Краги спилковые | 48
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки резиновые хозяйственные | 60 | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки «Хайкрон» | 100 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки резиновые | 105 |  |  | 45
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки высокопрочные резиновые | 36 |  |  | 36
январь-декабрь | Отдел снабжения | Краги спилковые для сварщика | 4 |  |  | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Перчатки кожаные | 72 |  | 72
январь-декабрь | Отдел снабжения | Туалетная бумага | 180 | 80 |  | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Бумага писчая | 24 | 6 | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Гипсокартон 1200х2500 | 15 | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Дюбель НАТ-6 | 200 | 200
январь-декабрь | Отдел снабжения | Изоляция стенофлекс Ду20 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Изоляция стенофлекс Ду25 | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Изоляция стенофлекс Ду32 | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Изовер «УРСА» 100 м | 27 | 27
январь-декабрь | Отдел снабжения | Веер для листьев | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Веник сорго | 100 | 100
январь-декабрь | Отдел снабжения | Грабли с черенком | 20 | 20
январь-декабрь | Отдел снабжения | Журнал сменный | 200 | 60 | 40 | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Леска для триммера | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лопата совковая угольная малая с черенком | 24 | 24
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лопата штыковая | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Маркер масляный белый | 36 | 36
январь-декабрь | Отдел снабжения | Маркер черный спиртовой | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Маркер цветной спиртовой | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Масло для триммера | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Метла пластиковая с черенком | 24 | 24
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пена монтажная | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пилка для лобзика | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Регистратор разный 35-50-75 мм | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ручка шариковая с пастой | 270 | 100 | 50 | 50
январь-декабрь | Отдел снабжения | Скотч прозрачный | 42 | 12 | 10 | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Файлы для документов | 300 | 300
январь-декабрь | Отдел снабжения | Чайник электрический | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ящик для инструмента 19” | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ящик для инструмента 21” | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Веник сарго | 30 |  |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Метла полиэтиленовая | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лопата штыковая | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лопата совковая, | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | лопата для уборки снега | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Грабли | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Черенки для лопат Д-20, | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Черенки для лопат Д-40 | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ветошь | 190 | 40 | 40 | 40
январь-декабрь | Отдел снабжения | Лента оградительная красно-белая | 18 | 2 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Мешки полиэтиленовые | 30 |  |  | 30
январь-декабрь | Отдел снабжения | Щиток лицевой | 6 |  |  | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Очки защитные | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шланг паросиловой dу внутр. 20 мм | 60 |  |  | 60
январь-декабрь | Отдел снабжения | Хомуты D =25 – 35 мм | 15 |  |  | 15
январь-декабрь | Отдел снабжения | Хомуты D = 60 – 75 мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резина техническая δ.4÷5мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Замок навесной | 4 |  |  | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Замок внутренний | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трубка стеклянная L= 1500 мм, наружный D-16 мм, внутренний -12мм | 10 |  |  | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Полная лицевая маска | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стиральная машина-автомат | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Наждачный круг D-300, Т-40,Н-76-106 | 4 |  |  | 4.
январь-декабрь | Отдел снабжения | Держатель сварочный 600А | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резак газокислородный | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кресло компьютерное | 2 |  |  | 2 .
январь-декабрь | Отдел снабжения | Электрочайник (мероприятия по охране труда) | 3 |  |  | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кондиционер в помещение компютерной котлов ПТВМ ( мероприятие по охране труда). | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Микроволновая печь | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Холодильник в комнату приёма пищи ( мероприятие по охране труда) | 1 |  |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Ведро оцинков. | 8 |  |  | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Герметик селиконовый высокотемпературный | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Герметик селиконовый водостойкий | 2 |  |  | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Герметизирующая жидкость АГ-4И 1250 (бочка180кг)1250кг. | 7 |  |  | 7
январь-декабрь | Отдел снабжения | Резина листоваяТолщ. 3мм | 10
январь-декабрь | Отдел снабжения | Жидкий ключ WD-40 | 15 | 5 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Кровля гибкая «Техноэласт» | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Мел | 3 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Оконный блок со стеклом 600х300 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пена полиуретановая “Макрофлекс” | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Пенополистирол 50 мм | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Профиль стоечный 100 мм 3 м | 12 | 12
январь-декабрь | Отдел снабжения | Профиль потолочный 100 мм 3м | 8 | 8
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сетка арматурная 100х100 мм | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Фильтрующий элемент FFIU-150 | 5 | 5
январь-декабрь | Отдел снабжения | Шнур пуховый | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Штапик оконный | 125 | 125
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сепаратор непрерывной продувки БСНП-0,15-0,6 Ду-300 | 1 |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Охладитель выпара ОВА-2 | 1 |  | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | ИФ датчик контроля пламени QRB-1А L1500 горелки ”OILON” | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка Lucifer 121K2423 19 вт, горелка “Weishaupt” GL3/1-Е, № 5294122 и 5294121 исп. ZD | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка Lucifer 121К6220 20 вт, горелка “Weishaupt” GL3/1-Е, № 5294122 и 5294121 исп. ZD | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка Lucifer 121К6423 19 вт | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка Lucifer 122К8321 19 вт | 3 | 3
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка Lucifer 321H2522 20 вт | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод зажигания высоковольтный горелки ”OILON” RP-150H и RP-250T | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод зажигания высоковольтный горелки ”OILON” КP-140H и КP-140T | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод зажигания высоковольтный горелки ”OILON” RP-300-М II | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Провод зажигания высоковольтный горелки “Weishaupt” GL3/1-Е | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Реле электромагнитное RM63-1011-35-3220 220В 16А | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Катушка электромагнита «Danfoss» ВВ230АS 230V 10W код для заказа 018F7251 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Секция котла «Универсал-5» лобовая (задняя) | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Секция котла «Универсал-5» средняя | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Секция котла «Универсал-6» лобовая (задняя) | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Секция котла «Универсал-6» средняя | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло 12.00G 60В 40.00KG 34031087 в сборе для горелки ” OILON” RP-150H, зав. № 03086963 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло 15.00G 80В 50.00KG 34031094 в сборе для горелки ” OILON” RP-250T, зав. № 06057271 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло 17.00G 80В 56.00KG 34031094 в сборе для горелки ” OILON” RP-150H, зав. № 03086963 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло W1 250 кг/час в сборе для горелки ” OILON ” RP-300-М II | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло 3.00 600S горелки «Weishaupt» GL3/1-Е, № 5294122 и 5294121 исп. ZD | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Сопло 4.00 600S горелки «Weishaupt» GL3/1-Е, № 5294122 и 5294121 исп. ZD | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Стекло гляделки котла ТТКV d=48 mm | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Топливный насос SUNTEC ТА4C4010-5 или ТА4С40410-6 | 4 | 4
январь-декабрь | Отдел снабжения | Топливный насос SUNTEС J7 ССС 1001Р, горелка ”OILON” КР-140Н, № 234703 и № 2346015 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Топливный насос SUNTEС АЕ97С Longvic 21600 | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Топливный насос SUNTEС ТА2C4010-6 горелка ”OILON” RР-150Н, № 05086963 и RP-250T № 06057271 | 6 | 6
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трансформатор зажигания ZM 20/12 220V 6кV # 36432012 | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трансформатор зажигания Danfoss EBI-052 F 0230 230V 0.25F 50-60Hz | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трансформатор зажигания 52L # 052L0000 B 220V 1.2A 50 Hz 2x5 kV | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Трансформатор зажигания горелка “Weishaupt” GL3/1-Е | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Удлинитель головки горелки ”OILON” RP-300-М II | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Удлинитель головки горелки ”OILON” КP-140Н и КР-140Т | 2 | 2
январь-декабрь | Отдел снабжения | Удлинитель головки горелки ”OILON” RP-150Н | 1 | 1
январь-декабрь | Отдел снабжения | Удлинитель головки горелки ”OILON” RP-250Т | 2 | 2