| 1.4. | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Песочная-1 | г. Выборг | Перевод котельной на газообразное топливо. | снижение удельных расходов условного топлива на отпуск тепла потребителям. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 6213.2 |  | 6213.2 |  |  |  | уд. расход усл. топлива котельной на отпуск тепла в сеть, кг усл. т./ Гкал | 157,2 | 156,9 | 27,63 | 9743,3 | 0,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Модернизация тепловых сетей от котельной Песочная-1 | г. Выборг | Замена трубопроводов в ППУ изоляции. | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 5542.0 |  | 5542.0 |  |  |  | Потери в тепловых сетях, в % к отпуску в сеть от котельной | 10.0 | 8,3 | 106 | 1256,9 | 4,4 |
| 1.6 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной ЦРБ | г. Выборг | Перевод котельной на газообразное топливо. | снижение удельных расходов условного топлива, на отпуск тепла потребителям. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 6213.2 |  | 6213.2 |  |  |  | уд. расход усл. топлива котельной на отпуск тепла в сеть, кг усл. т./ Гкал | 157,4 | 155,4 | 15.17 | 6082.20 | 1.02 |
| 1.7 | Модернизация тепловых сетей от котельной ЦРБ | г. Выборг | Замена трубопроводов в ППУ изоляции | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 735.0 |  | 735.0 |  |  |  | Потери в тепловых сетях, в % к отпуску в сеть от котельной | 10.0 | 8,8 | 16 | 167.7 | 4.4 |
| 1.8 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Харитоново | г. Выборг | Строительство модульной котельной на 4,0 Мвт | Повышение надежности теплоснабжения | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 30361.4 |  | 30361.4 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | 218.5 | 157.2 | 199.96 | 2656.25 | 11.4 |
| 1.9 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной ЮВК | г. Выборг | Реконструкция системы газопотребления 2х котлов ДЕ-25-14 с установкой газовых блоков «АМАКС» и автоматизированной системы управления на базе промышленного компьютера | Повышение надежности эксплуатации котлов | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2011-2012 | 6000.0 | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  | Повышение надежности эксплуатации котлов |  |  |  |  |  |
| 1.91 | Модернизация тепловых сетей от котельной ЮВК | г. Выборг | Замена трубопроводов в ППУ изоляции | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2011-2015 | 150235,0 | 9235,0 | 5100,0 | 41700,0 | 45000,0 | 49200,0 | Потери в тепловых сетях, в % к отпуску в сеть от котельной | 10.5 | 9.0 | 708 | 33212,5 | 4,5 |
| 1.92 | Строительство мазутного хозяйства котельной ЮВК | г. Выборг |  | Повышение надежности теплоснабжения | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2011-2012 | 27850,0 | 15660,0 | 12190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.93 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной микрорайона «А» | г. Выборг | Реконструкция котла ПТВМ-30 №1. | снижение удельных расходов условного топлива на отпуск тепла потребителям, | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2011 | 23249,7 | 23249,7 |  |  |  |  | уд. расход усл. топлива котельной на отпуск тепла в сеть, кг усл. т./ Гкал | 158.9 | 153.0 | 442.5 | 2945.7 | 7.9 |
| 1.94 | Модернизация тепловых сетей от котельной микрорайона А | г. Выборг | Замена трубопроводов в ППУ изоляции | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2011-2015 | 199466.6 | 25731,6 | 39935,0 | 51000,0 | 39800,0 | 43000,0 | Потери в тепловых сетях, в % к отпуску в сеть от котельной | 10.5 | 9.1 | 909 | 43926,3 | 4,6 |
| 1.95 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Сайменское ш Хельсинское ш | г. Выборг | Перевод котельной на газообразное топливо. | снижение удельных расходов условного топлива, электроэнергии и воды на отпуск тепла потребителям, снижение потерь в тепловых сетях | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 6213,2 |  | 6213,2 |  |  |  | уд. расход усл. топлива котельной на отпуск тепла в сеть, кг усл. т./ Гкал | 158,7 | 158,2 | 16,8 | 11213,3 | 0,6 |
| 1.96 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Песочная-1 | г. Выборг | Установка частотных приводов насосных агрегатов | Экономия элэнергии,увеличение ресурса работы насосных агрегатов за счет снижения частоты вращения на валу, увеличение срока службы (ресурсочасов) | Надбавка к тарифу на тепловую энергию | 2012 | 753,0 |  | 753,0 |  |  |  | Экономия эл энергии тыс кВт ч | 27,37 | 24,03 | 18,2 | 107,8 | 7,0 |
| 1.97 |  | г. Выборг | Разработка и внедрение АСДКУ | Перевод в автоматический режим работы котельных, без присутствия персонала |  | 2011-2012 | 14000,0 | 6000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  |  |  |  | 644404,8 | 104778,8 | 143626 | 129200 | 138100 | 128700 |  |  |  |  | 146288,65 |  |
| II. | Организационно-технические мероприятия (традиционные мероприятия в рамках основной деятельности по теплоснабжению) |
| 2.1. | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Маяковского-5 | г. Выборг | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011-2012 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 8,76 | 26,455 | 2.3 |
| 2.2. | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Песочная-1 | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 1,25 | 4,425 | 4.5 |
| 2.3 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной ЦРБ | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 1,2 | 4,248 | 3.5 |
| 24 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Кировские дачи | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии котельная без постоянного обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Харитоново | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 0,5 | 1,690 | 8.9 |
| 2.7 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной ЮВК | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011-2012 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 10,5 | 146,685 | 0.4 |
| 2.8 | Реконструкция системы теплоснабжения котельной Микрорайона А | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011-2012 | 70,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 8,7 | 27,405 | 2.6 |
| 2.9 | Лаборатория КИП и А | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Собствен- ные средства | 2011 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 0,9 | 2,619 | 7.6 |
| 2.91 | Здание уч. №4, помещение гаражей | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Собствен- ные средств | 2011 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 0,9 | 2,619 | 11.4 |
| 2.92 | Котельная САБ | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 1,0 | 3,510 | 5.7 |
| 2.93 | Котельная Кленовая-14 | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии котельная без постоянного обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |
| 2.94 | Котельные Сайменское ш и Хельсинское ш | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии котельная без постоянного обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |
| 2.95 | Котельная Лазаревка-1 | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | Экономия эл.энергии котельная без постоянного обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |
| 2.96 | Угольные котельные- Шестакова28,б.Гвардейская-33, Стадион Авангард, Центральная-12б. | г. Выборг | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия эл.энергии | Прочие источники | 2011-2012 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Экономия эл.энергии |  |  | 1,2 | 4,416 | 4.5 |
|  | Итого по разделу II |  |  |  |  |  | 367,0 | 262,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 224,072 |  |
|  | Всего по разделам I и II |  |  |  |  |  | 644771,8 | 105040,8 | 143731,0 | 129200,0 | 138100,0 | 128700,0 |  |  |  |  | 146512,72 |  |