НАКОПИТЕЛЬНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  НВ-3

поэтапной приёмки системы теплопотребления к отопительному сезону

(оформляется владельцем теплового пункта/ввода)

Адрес теплового пункта (ввода)_________________________________________________________

Наименование организации-владельца

теплового пункта (ввода)______________________________________________________________

| № поз. | Наименование принятого оборудования, системы, вида работ | Отметка о приёмке |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование теплового пункта: |  |
| 1.1. | Стальная арматура на вводе |  |
| 1.2. | Грязевики или фильтры |  |
| 1.3. | Обратный клапан на линии ГВС |  |
| 1.4. | Регулятор температуры на линии ГВС |  |
| 1.5. | Обратный клапан на ответвлении от обратного трубопровода перед регулятором смешения ГВС |  |
| 1.6. | Дренаж с видимым разрывом в канализацию |  |
| 2. | Манометры показывающие: |  |
| 2.1. | После грязевиков, фильтров на подающем и обратном трубопроводах по ходу теплоносителя |  |
| 2.2. | После узла смешения на подающем трубопроводе по ходу теплоносителя |  |
| 2.3. | До узла смешения на обратном трубопроводе по ходу теплоносителя |  |
| 2.3. | На линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства |  |
| 3. | Штуцера под манометры: |  |
| 3.1. | До грязевиков, фильтров на подающем и обратном трубопроводах по ходу теплоносителя |  |
| 3.2. | После узла смешения на обратном трубопроводе по ходу теплоносителя |  |
| 3.3. | На подающем трубопроводе, после домовой арматуры по ходу теплоносителя |  |
| 3.4. | На обратном трубопроводе, до домовой арматуры по ходу теплоносителя |  |
| 4. | Термометры показывающие технические: |  |
| 4.1. | После грязевиков, фильтров на подающем и обратном трубопроводах по ходу теплоносителя |  |
| 4.2. | После узла смешения на подающем трубопроводе по ходу теплоносителя |  |
| 4.3. | До узла смешения на обратном трубопроводе по ходу теплоносителя |  |
| 4.4. | На линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства |  |
| 5. | Наличие и настройка предохранительного клапана |  |
| 6. | Отсутствие непроектной перемычки |  |
| 7. | Гидравлическая опрессовка теплового узла |  |
| 8. | Гидравлическая опрессовка системы отопления |  |
| 9. | Гидропневматическая промывка системы отопления |  |
| 10. | Гидропневматическая промывка теплового узла |  |
| 11. | Проверка расчётных диаметров сопел элеваторов |  |
| 12. | Наличие тепловой изоляции и окраска труб |  |
| 13. | Наличие освещения в ИТП |  |
| 14. | Оборудование помещения ИТП дверью с замком, с указанием места нахождения ключа |  |
| 15. | Наличие схемы ИТП, бирок и надписей на элементах |  |
| 16. | Наличие инструкции по эксплуатации ИТП |  |
| 17. | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ИТП, наличие подготовленного персонала |  |