УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «26» мая 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА

№ 30*

Выполнение  строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а

г. Выборг

2026 г.

*Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. СОКРАЩЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ)

РАЗДЕЛ 1. СОКРАЩЕНИЯ

| ЕИС | – | Единая информационная система в сфере закупок. |
| --- | --- | --- |
| Закон 209-ФЗ | – | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
| Закон 223-ФЗ | – | Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Законодательство | – | действующее законодательство Российской Федерации. |
| ЗК, Комиссия | – | Закупочная комиссия. |
| Извещение | – | извещение об осуществлении закупки. |
| НДС | – | налог на добавленную стоимость. |
| НМЦД | – | начальная (максимальная) цена договора (цена лота). |
| НМЦед | – | начальная (максимальная) цена единицы продукции. |
| Положение о закупке | – | Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго» |
| ПП 1352 | – | Постановление Правительства от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». |
| Субъект МСП | – | субъект малого и среднего предпринимательства. |
| Сумма НМЦед | – | сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции. |

- РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.

В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке.

В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.

В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.

Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.

Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.

Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).

Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.

Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.

Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.

Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.

Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.

Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.

Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.

Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.

Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.

Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.

Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.

Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.

Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в порядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.

Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.

Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).

Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.

Участник – участник закупки и/или участник закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

- РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Общие сведения о процедуре закупки

- 3.1.1 Заказчик, указанный в официально размещенном извещении, приглашает к участию в процедуре закупки.

- 3.1.2 Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.

- 3.1.3 Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.

- 3.1.4 Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.

- 3.1.5 Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.

- 3.1.6 Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.

- 3.1.7 Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.

- 3.1.8 Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 7.

- 3.1.9 Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разделе 8 настоящей Документации.

- 3.1.10 Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в разделе 9 настоящей Документации.

- 3.1.11 Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.

- 3.1.12 Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

- 3.2  Правовой статус процедуры и документов

- 3.2.1 Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

- 3.2.2 Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- 3.2.3 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер. Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.

- РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

  - Общий порядок проведения закупки

    - Закупка проводится в следующем порядке:

      - Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);

      - Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3-4.4);

      - Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);

      - Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.8);

      - Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подразделы 4.9 – 4.10);

      - Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.11);

      - Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.12);

      - Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.13);

      - Заключение договора (подразделы 4.16), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.17).

- 4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке

- 4.2.1 Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в Информационной карте.

- 4.2.2 Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.

- 4.2.3 В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

- 4.3 Разъяснение документации о закупке

- 4.3.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

- 4.3.2 Запрос разъяснений направляется в виде официального письма, подписанного участником закупки, в адрес заказчика на бумажном носителе или посредством электронной почты по адресу электронной почты Info@vyborgteploenergo.ru в виде скан-образа такого письма. Настоящей документацией не устанавливаются требования к содержанию и форме такого письма.

- 4.3.3 Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.

- 4.3.4 Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.

- 4.3.5 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной картой.

- 4.3.6 Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.

- 4.3.7 В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.

- 4.4  Внесение изменений в извещение, документацию о закупке

- 4.4.1 Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.

- 4.4.2 В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие закупке. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

- 4.5 Общие требования к заявке

- 4.5.1 Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7 настоящей Документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.

- 4.5.2 Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.

- 4.5.3 Все документы, входящие в состав заявки представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

- 4.5.4 Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- 4.5.5 Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

- 4.5.6 Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в Разделе 6 (Информационная карта).

- 4.5.7 Помимо общих требований к формированию заявки, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

- 4.6 Требования к описанию продукции

- 4.6.1 Описание продукции должно быть подготовлено участником закупки в соответствии с требованиями , указанными в Техническом задании.

- 4.6.2 При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые установлены Техническим заданием.

- 4.6.3 При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке.

- 4.6.4 В случае если указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.

- 4.6.5  При описании продукции участник закупки вправе использовать только общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, техническими регламентами Таможенного союза и требованиями настоящей документации о закупке.

- 4.6.6 Нарушение участником закупки требований к описанию продукции, установленных документацией, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

- 4.7 Сведения о начальной (максимальной) цене

- 4.7.1 Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:

- (1)начальная (максимальная) цена договора;

- (2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора;

- 4.7.2 Сведения о НМЦ в Информационной карте указываются одним из двух способов:

- (1)начальная (максимальная) цена договора;

- (2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора;

НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.

- 4.7.3 Способ указания сведений о НМЦ в соответствии с пунктом 4.7.2 напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, указанный в подразделе 4.12, и находится в прямой зависимости с таким порядком.

- 4.7.4 Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.

- 4.7.5 Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.

- 4.8 Обеспечение заявки

- 4.8.1 Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.

- 4.8.2 Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

- 4.8.3 Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной      Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный в п. 4.8.9 настоящей документации, или путем предоставления банковской гарантии.

- 4.8.4 Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- (1)принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

- (2)получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;

- (3)поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

- (4)подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:

- а)участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- б)участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

- в)участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- (5)заключения договора победителю закупки;

- (6)заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- (7)принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;

- (8)заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;

- (9)заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;

- (10)принятия решения о незаключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

- (11)признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.

- 4.8.5 Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- (1)уклонение участника закупки от заключения договора;

- (2)отказ участника закупки от заключения договора;

- (3)не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

- 4.8.6 В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.8.7 Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:  ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербурге, р.с.40702810062110000252, БИК 044030704

ИНН 4704062064/КПП 470401001, кор.счет 30101810200000000704

- 4.9 Подача заявок

- 4.9.1 Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.

- 4.9.2 Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.

- 4.9.3 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

- 4.9.4 Заявка подается по адресу, указанному в Информационной карте.

- 4.10 Изменение или отзыв заявки

- 4.10.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок.

- 4.10.2 Изменение заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика измененной заявки. На конверте или в емкости, в которую упакована совокупность конвертов, указывается надпись «Измененная заявка на участие в закупке» без указания наименования участника, подающего такую измененную заявку. Заявка, поданная первоначально, не рассматривается заказчиком и возвращается участнику закупки после проведения закупки.

- 4.10.3 Отзыв заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика официального письма на бумажном носителе, оформленного на бланке организации и подписанного лицом, подписавшим заявку, с уведомлением о том, что поданная им заявка отзывается. В состав такого официального письма должна быть включена фраза «Просим считать заявку на участие в закупке № ______, поданную нами, отозванной», с обязательным указанием номера такой закупки в ЕИС.

- 4.11 Рассмотрение заявок

- 4.11.1 Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.

- 4.11.2 В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке

- 4.11.3 Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.

- 4.11.4 Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

- 4.11.5 На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

- 4.11.6 В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке (Технико-коммерческое предложение) Заказчик руководствуется следующими правилами:

- (1)при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная цифрами;

- (2)при наличии разночтений между предложением участника закупки в отношении общей цены продукции и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;

- (3)при наличии разночтений между предложением участника в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;

- (4)при наличии ошибок в расчете общей итоговой цены в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в части вычисления суммы НДС и общей итоговой цены без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с налоговым законодательством РФ;

Правила применяются только в случае наличия арифметических ошибок. При этом под арифметическими ошибками в рамках указанных подпунктов подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 1 % (одного процента). Наличие ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 1 % (один процент), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.

- 4.11.7 Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.

- 4.11.8 ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:

- (1)непредставление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;

- (2)несоответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

- (3)несоответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

- (4)несоблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;

- (5)несоответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;

- (6)несоблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;

- (7)наличие в составе заявки недостоверных сведений.

Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.

- 4.11.9  По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.

- 4.12  Оценка и сопоставление заявок

- 4.12.1 Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и Информационной картой.

- 4.12.2 Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и коэффициент значимости (весомости) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке, установленными приложением № 2 к Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.

- 4.12.3 Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.

- 4.12.4 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.

- 4.12.5 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.

- 4.12.6  Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.

- 4.12.7 Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.

- 4.12.8 Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.

- 4.12.9 Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.

- 4.12.10 В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.

- 4.12.11 На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом  настоящей Документации.

- 4.12.12 Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.

- 4.13 Переторжка

- 4.13.1 Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.

- 4.13.2 Переторжка проводится в заочной форме.

- 4.13.3  При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.

- 4.13.4 Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок с одновременным указанием следующих сведений:

- (1)форма проведения переторжки;

- (2)дата начала и дата окончания этапа переторжки;

- (3)дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;

- (4)указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);

- (5)иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).

- 4.13.5  Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.

- 4.13.6 Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).

- 4.13.7  В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:

- (1)этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя, в том числе, сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;

- (2)этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя, в том числе, сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым.

- 4.13.8 В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. Количество проводимых переторжек не ограничивается.

- 4.13.9 Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений.

- 4.14 Отмена закупки

- 4.14.1 Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.

- 4.14.2 Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.

- 4.14.3 Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.

- 4.14.4 Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

- 4.14.5 Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

- 4.15 Антидемпинговые меры при проведении закупки

- 4.15.1 Информационной карты могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:

- (1)если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

- Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;

- (2)установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;

- (3)установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:

- а) гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;

- б) расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;

- в) заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.

- 4.15.2 Обоснование, расчеты и заключения представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.

- 4.15.3   Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.

- 4.15.4 Антидемпинговые меры, не предусмотренные Информационной картой, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.

- 4.15.5 В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.

- 4.16 Заключение договора

- 4.16.1 	Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.

- 4.16.2 	Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.

- 4.16.3 	При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.

- 4.16.4 	Договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.16.5 – 4.16.8.

- 4.16.5 	Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.

- 4.16.6 	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:

- 1)	подписывает указанный проект договора, а также осуществляет предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.

- 2)	не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.

- 4.16.7  	В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.16.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:

- 1)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 1 подпункта 4.16.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;

- 2)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 2 подпункта 4.16.6 , осуществляет одно из следующих действий:

- а)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;

- б)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;

- в)	направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.

- 4.16.8 	 При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом 2 подпункта 4.16.7 , участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.16.9 настоящей Документацией.

- Действия, описанные в настоящем подразделе, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

- 4.16.9 	Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.

- 4.16.10 	В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.

- 4.16.11 В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.

- 4.16.12 	При принятии решения в соответствии с пунктом 4.16.11 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;

- 4.16.13 	В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.16.9  настоящей Документацией.

- 4.16.14 	Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 4.16.15	Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.16.11 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.

- 4.16.16 	В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 4.16.17	При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.16.6 настоящей Документацией), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с пунктом 10 Информационной карты.

- 4.16.18 При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен, с учетом следующих особенностей: действия могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе; при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

- РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- 5.1 Общие требования к участникам закупки

- 5.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).

- 5.1.2 Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

- 5.1.3 Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в Информационной карте.

- 5.1.4 В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

- 5.1.5 Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.

- 5.1.6 Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

- 5.1.7 Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

- 5.1.8 Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.

- 5.2 Условия участия коллективных участников

- 5.2.1 Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.

- 5.2.2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

- (1)соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

- (2)в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- (3)в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

- (4)в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

- (5)в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;

- (6)соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- 5.2.3 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.

- 5.2.4 Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, а также обладать специальной правоспособностью которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

- 5.2.5 В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.

- 5.2.6 В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.

- 5.2.7 В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.

- 5.2.8 Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

- 5.2.9 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.

- 5.2.10 Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

- РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № пункта | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки | Выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а, в соответствие с Техническим заданием. |
|  | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru Контактное лицо по процедуре закупки (Ф.И.О.): Макарова М.А. (81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): Прохорова Е.И. +79118442664 (начальник отдела ПТО) |
|  | Способ закупки | Тендер |
|  | Форма проведения закупки | Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП |
|  | Официальный источник информации о ходе и результатах закупки | Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок на участие в закупке в запечатанных конвертах. |
|  | Сведения о НМЦ | 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства |
|  | Сведения о НМЦ | Сведения о начальной (максимальной) цене работ, являющихся предметом закупки, на основании коммерческих предложений. |
|  | Требования к работам, являющейся предметом закупки | Приведены в разделе 9. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Техническое задание» |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Предусматривается аванс в 30 % от стоимости договора. Финансовые расчеты производятся поэтапно не позднее 10 рабочих дней с даты подписания актов приемки. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Техническое задание» |
|  | Требования к описанию продукции | Описание услуг должно быть представлено участником закупки, без направления участником закупки собственных предложений – по форме Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 7.2. |
|  | Требования к формированию ценового предложения участника закупки | Предлагаемые участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения |
|  | Дополнительные элементы закупки |  |
|  | Антидемпинговые меры | Не предусмотрены. |
|  | Переторжка | Не проводится |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие заявленных к выполнению услуг (продукции) | В соответствии с Разделом 9 Техническим заданием. |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте и Разделом 9 Техническим заданием |
|  | Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) | Не предусмотрена |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам) | Не установлены |
|  | Участие в закупке субъектов МСП | Не установлены |
|  | Требования к составу заявки на участие в закупке | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте, заявка должна быть прошита, все листы пронумерованы |
|  | Обеспечение заявки: форма, размер | Не требуется |
|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «27» мая 2026 г. 08 ч. 00 мин. и до «02» июня 2026 г. 17 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «27» мая 2026 г. 08 час. 00 мин. и до «01» июня 2026 г. 12 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, каб. 2 (в рабочее время организации) тел. (81378)33363 Конверт должен: - быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика); - содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей; - содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «03» июня 2026 г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Предложенная цена, опыт, соответствие техническому заданию (требованиям) |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «03» июня 2026 г. «14» час. 00 мин. |
|  | Срок заключения договора | Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки |
|  | Форма заключения договора | Бумажный вид |

Приложение №1 к Информационной карте

## ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

| Иные требования к составу заявки на участие в закупке |  |
| --- | --- |
|  | 7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в Разделе 7 документации (образцы форм документов); |
|  | 7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в Разделе 7 (образцы форм документов); |
|  | Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); |
|  | Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица); |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. |
|  | Бухгалтерский баланс |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов |
|  | Справка о кадровых ресурсах, наличие сварщиков (наличие удостоверения) квалификация не ниже В3. Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, прошедшей процедуру проверки готовности к применению аттестованной технологии сварки на ОПО в соответствии с требованиями приказа РТН от 11.12.2020г. №519, аттестованное сварочное оборудование в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. N 103 и иметь в своем штате сварщиков и специалистов сварочного производства в НАКС, аттестованных в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63. Руководитель производства работ (прораб) и специалисты по наладке газоиспользующего оборудования, руководитель сварочного производства должны быть аттестованы в области промышленной безопасности А1, Б 7.5. Справка о наличии опыта (аналогичные работы за три года). |

Приложение № 2 к Информационной карте

## ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

| Критерии оценки заявок на участие в тендере | Цена договора. Значимость критерия (Цi) 80 % Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта). Значимость критерия (Oi) 20 % |
| --- | --- |
| Методика оценки заявок на участие в тендере | Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в тендере i-го участника определяется по формуле: Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi ; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i, – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов Цена договора БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника тендера, баллы Цi – предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника, руб. Цmin – минимальное предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в тендере из представленных участниками, руб. Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ) Учитываются договоры по аналогичным работам где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы БОi равно: при опыте (0-3 Договоров за последние 3 года) – 0 баллов. при опыте (4-9 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов, при опыте (10 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов. |

- РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм.

- 7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки

    - Форма письма о подаче заявки

«_____» ___________ 20_ г.

№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, установленного подразделом  документации о закупке, Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на:

_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора, подлежащая уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора |  | Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Указывается срок исполнения обязательств по договору в месяцах |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара |  | В соответствии с технико-коммерческим предложением |

Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.

Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Официальный сайт участника (при наличии) |  |
|  | Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | … [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

- 7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение

- Форма Технико-коммерческого предложения

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: _____________________________

Пример 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - работ/услуг):

| № п/п | Наименование, работы/услуги | Объем | Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС) | Ед. изм. | Общая цена, руб. (без НДС) | Общая цена, руб. (с НДС) | Предложение в отношении работы/услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Инструкция по заполнению формы:

      - Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».

      - Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».

      - При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.

      - Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

7.3 (Форма 3) СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА

Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков: _______________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания) | Заказчик (наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты) | Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции) | Сумма исполнения договора, рублей | Процент выполнения | Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

    - Инструкция по заполнению формы:

      - В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).

      - При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.

      - Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.

      - При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:

ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;

при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;

ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».

      - Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.

      - При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.

      - Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:

по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;

по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;

по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);

по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.

- РАЗДЕЛ 8.

- ПРОЕКТ Договора 30-26-Тендер

г. Выборг                  	                			                                                «    » ______ 2026 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ___________  в лице _____________ действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить    _________________,   в соответствии с техническим заданием (Приложение к договору). В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.

1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора:

2.1. Цена договора составляет ____________ и определяется сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной сметой на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.

2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа:

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. Финансовые расчеты производятся поэтапно. согласно Технического задания, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных  дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств:

4.1. Срок исполнения работ: работы завершить не позднее 01.09.2026г.

4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон:

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.

Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения.

5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств

5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.     Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями.

5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций, за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.

5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.

5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ.

5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.

5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

5.3. Заказчик обязан:

5.2.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.2.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.3.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

5.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.

5.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон:

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7 . Действие неодолимой силы:

7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров:

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора:

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия:

10.1. Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений: Приложение № 1 – Смета. Приложение № 2- Техническое задание

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос

Приложение № 1 к договору

№ 30-26-Тендер от _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительно-монтажные работы по замене котельного оборудования (три жаротрубных водогрейных котла, три горелочных устройства, сеть газопотребления с техническими устройствами, узел учета расхода природного газа, устройство дымовой трубы, устройство аккумуляторного бака, устройство центрального теплового пункта) с проведением пуско-наладочных работ в котельной по адресу: ЛО, Выборгский муниципальный район, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское городское поселение, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.226.26, разработанной проектной организацией ООО «КВС» (рабочая документация приложена к техническому заданию):

Финансирование: собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго» - производственная программа.

1.1. Произвести демонтажные работы: стальной дымовой трубы и ее фундамента, трех котлов КВ-32, двух кожухотрубных теплообменника, насосной группы сетевых насосов и внутренней сети газопотребления, а также участка наружного газопровода с техническим устройством (ШРП-НОРД-DIVAL600/40-2-ОГ.01.01).

1.2. Осуществить строительные работы на прокладке подземного газопровода ПЭ110 с комплектующими (футляр, краны и т.п.) от места присоединения до здания котельной.

1.3. Осуществить строительно-монтажные работы по установке трех котлов ООО «НОРД» КН 3.15, 3000 кВт и подключению их к трубопроводам и горелочным устройствам.

1.4. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной Ду108, продувочно-сбросных газопроводов Ду20, а именно монтаж газопроводов к трем  смонтированным котлам, горелкам, мультиблокам, также смонтировать регуляторы давления газа, электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий узел учета и вспомогательное оборудование к сети газопотребления.

1.5. Осуществить строительно-монтажные работы по монтажу трехствольной дымовой трубы.

Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления, с привлечением инспектора Ростехнадзора.

Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 42 000 000 руб. 00 коп. (Сорок два миллиона рублей 00 копейки) (в том числе НДС 22%).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО № А20-01352-0024 III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области". Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а.

2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС. 226.26- ПЗ, ПОС, ГСН, ГСВ, АТМ, ТМ1, ТМ2, в котельной, расположенной по адресу: г.п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а, разработанного ООО «КВС».

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Рощинское городское поселение, г.п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а.

2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.

3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.09.2026г.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

6. Закрытие производится поэтапно, согласно разделам рабочей документации.

7. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

| -ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| --- | --- |
| - СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| -СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |

-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

| -СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети. |
| --- | --- |
| -ГОСТ 22950-95 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия. |  |
| -СНиП 3.05.01-85 | Внутренние санитарно-технические системы. |  |
| -СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. |  |
| - СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. |

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск).

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.

6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Архитектурные решения (КВС.226.25-ТМ.1) |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж. Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,09 |  |
| 3 | Демонтаж. Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0,32886 |  |
| Восстановление ограждения |  |  |  |  |
| 4 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (ранее демонтированное) | 10 шт | 1 |  |
| 5 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (ранее демонтированные) | 100 шт | 0,09 |  |
| 6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0,5706 |  |
| Здание котельной |  |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,01512 |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0378 |  |
| 9 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 6,615 |  |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км | 1т груза | 6,615 |  |
| 11 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | 1000 м2 | 0,058 |  |
| 12 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 66,7 |  |
| 13 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 5,3 |  |
| 14 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 5,83 |  |
| 15 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,5 |  |
| 16 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,475 |  |
| 17 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,21 |  |
| 18 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 19 | Установка анкерных болтов: химических клеевых | 100 шт | 0,21 |  |
| 20 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,0050736 |  |
| 21 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C | л | 7,56 |  |
| 22 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм | т | 0,4698 |  |
| 23 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3 | 100 м3 | 0,058 |  |
| 24 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,4698 |  |
| 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 5,887 |  |
| 26 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV | м3 | 0,2088 |  |
| 27 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | т | 1,42775 |  |
| 28 | Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер) | т | 1,42775 |  |
| 29 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (стены, кровля) | т | 0,4696 |  |
| 30 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,4696 |  |
| Покрытие кровли |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,208 |  |
| 32 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,66 |  |
| 33 | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 | м2 | 23,92 |  |
| 34 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм | 100 шт | 0,66 |  |
| 35 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,208 |  |
| 36 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | -25,4592 |  |
| 37 | Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная | м2 | 25,4592 |  |
| 38 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | м3 | 2,08 |  |
| 39 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3 | м3 | 2,08 |  |
| 40 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0,208 |  |
| 41 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,208 |  |
| 42 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,66 |  |
| 43 | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 | м2 | 23,92 |  |
| 44 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0,28 |  |
| 45 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 31,92 |  |
| 46 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 32,48 |  |
| Покрытие стен |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,44 |  |
| 48 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,88 |  |
| 49 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7 | м2 | 50,6 |  |
| 50 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм | м | 75 |  |
| 51 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 4,057 |  |
| 52 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3 | м3 | 4,38156 |  |
| 53 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (внутренняя стена) | 100 м2 | 0,4057 |  |
| 54 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,88 |  |
| 55 | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 | м2 | 46,6555 |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |
| 56 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,28 |  |
| 57 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | -34,272 |  |
| 58 | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм | м2 | 34,272 |  |
| 59 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 2,835 |  |
| 60 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) | м3 | 3,0618 |  |
| 61 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м | т | 0,63315 |  |
| 62 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0,63315 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ | 10 м | 1,75 |  |
| 64 | Демпфер (амортизатор) из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого, для внутренней отделки стен, ширина 50 мм, высота 14 мм, толщина 1,5 мм | м | 17,675 |  |
| 65 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,14 |  |
| 66 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,0352512 |  |
| 67 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 12,24 |  |
| 68 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,01224 |  |
| 69 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 1,24848 |  |
| 70 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV | м3 | 0,044064 |  |
| Земляные работы. Дымоходы |  |  |  |  |
| 71 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0296 |  |
| 72 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 0,12 |  |
| 73 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,074 |  |
| 74 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,074 |  |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км | 1т груза | 64,75 |  |
| 76 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,1574 |  |
| 77 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 17,314 |  |
| Конструкции железобетонные под дымоходы |  |  |  |  |
| 78 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01024 |  |
| 79 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 1,04448 |  |
| 80 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3 | 100 м3 | 0,18 |  |
| 81 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 18,36 |  |
| 82 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,382 |  |
| 83 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 4,194 |  |
| 84 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 0,12437 |  |
| 85 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | т | 0,04973 |  |
| 86 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30 | т | 0,07464 |  |
| 87 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0075 |  |
| 88 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 0,0153 |  |
| 89 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0075 |  |
| 90 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 0,02295 |  |
| 91 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,24 |  |
| 92 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | 0,0576 |  |
| 93 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,00384 |  |
| Установка водосточной системы из ПВХ |  |  |  |  |
| 94 | Установка водосточной системы из ПВХ: желобов | 100 м | 0,1695 |  |
| 95 | Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 148х140х85 мм | шт | 4 |  |
| 96 | Заглушка желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 145х26х77 мм | шт | 2 |  |
| 97 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0,03 |  |
| 98 | Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 3000 мм | шт | 1 |  |
| 99 | Колено трубы 135° из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 88х88х200 мм | шт | 2 |  |
| Вентиляционные решетки на фасаде |  |  |  |  |
| 100 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | шт | 4 |  |
| 101 | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2 | шт | 4 |  |
| Раздел 2. Тепломеханическая часть (КВС.226.25-ТМ.1) |  |  |  |  |
| 102 | Демонтаж. Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т | 15,69 |  |
| 103 | Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,6 т | т | 0,45 |  |
| 104 | Демонтаж. Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм | шт | 3 |  |
| 105 | Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 6 |  |
| 106 | Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 3 |  |
| 107 | Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 1 |  |
| 108 | Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм | шт | 1 |  |
| 109 | Демонтаж. Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 3 |  |
| 110 | Демонтаж. Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 3 |  |
| 111 | Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 2 |  |
| 112 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 113 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм | 100 м | 0,118 |  |
| 114 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т | 19,434 |  |
| 115 | Котел стальной водогрейный жаротрубный трехходовой НОРД КН-3.15-6-3000 | шт. | 3 |  |
| 116 | Горелка газомазутная, масса: 0,6 т | т | 0,645 |  |
| 117 | Газовая модулирующая горелка GP-280M WD33 с газовым клапаном VGD DN65 | шт. | 2 |  |
| 118 | Комбинированная (газ/дизель) моделирующая горелка N 500...3500 кВт GКP-280M WD33 с газовым клапаном VGD DN65 | шт. | 1 |  |
| 119 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т | шт | 3 |  |
| 120 | Насос TD65-15G/2. 2.2 кВт, 3х220В, 50 Гц, чугун, 12 бар | м | 3 |  |
| 121 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,5 м3 | шт | 1 |  |
| 122 | Мембранный расширительный бак WRV 1500 | компл. | 1 |  |
| 123 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,8 м3 (прим. водоочисная установка) | шт | 1 |  |
| 124 | Установка водоочисная 2162/F75Q1 производительностью 4.0....8.0 м3/ч | компл. | 1 |  |
| 125 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 126 | Дозирующий насос Seko Tekna Evo APG 603 | компл. | 1 |  |
| 127 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,3 м3, прим. расходная емкость | шт | 1 |  |
| 128 | Рсходная емкость ДК100КЗ | шт. | 1 |  |
| 129 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |  |
| 130 | Датчик нижнего уровня раствора | шт. | 1 |  |
| 131 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |  |
| 132 | Импульсный расходомер Ду 50 мм с ценой импульса - 1 имп./10 л | шт. | 1 |  |
| 133 | Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: свыше 200 до 300 кг | шт | 1 |  |
| 134 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№07 (14 пластин) | шт. | 1 |  |
| Арматура |  |  |  |  |
| 135 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм | шт | 6 |  |
| 136 | Клапан предохранительный фланцевый DN65/65 6 бар ПЕРЕГРАН КПП 096-01-16 65х65 | шт. | 6 |  |
| 137 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 1 |  |
| 138 | Клапан трехходовой смесительный чугунный регулирующий фланцевый DN 150 HFE-3R-150 | шт. | 1 |  |
| 139 | Привод электрический поворотный АМБ-148R | шт. | 1 |  |
| 140 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм | шт | 3 |  |
| 141 | Расходомер электромагнитный межфланцевый DN100 ПРЭМ Ду 100-ГФ-Т Кл. В1 | шт. | 3 |  |
| 142 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм | шт | 1 |  |
| 143 | Фильтр сетчатый фланцевый PN16 DN200 с магнитной вставкой | шт. | 1 |  |
| 144 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 1 |  |
| 145 | Фильтр сетчатый фланцевый PN16 DN50 с магнитной вставкой | шт. | 1 |  |
| 146 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 125 мм | шт | 12 |  |
| 147 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 12 |  |
| 148 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 125 мм | шт | 6 |  |
| 149 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 3 |  |
| 150 | Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 3 |  |
| 151 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 27 |  |
| 152 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 20 |  |
| 153 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 7 |  |
| 154 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 40 мм | шт | 3 |  |
| 155 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 3 |  |
| 156 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 |  |
| 157 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |  |
| 158 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 14 |  |
| 159 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 10 |  |
| 160 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 161 | Клапан прямого действия соленоидный с сервоприводом и катешкой СК-11-25 | шт. | 2 |  |
| 162 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 |  |
| 163 | Клапан регулирующий седельный DN32 с электроприводом 220В управление 3-х позиционное | шт. | 1 |  |
| 164 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  |
| 165 | Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм | шт | 1 |  |
| 166 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм | шт | 3 |  |
| 167 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 3 |  |
| 168 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 4 |  |
| 169 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 170 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 |  |
| 171 | Клапан регулирующий 2-х ходовой DN32 фланцевый в комплекте с термостатом цилиндрическим 1 дюйм привод прямого действия Clorius V.4.05 | шт. | 1 |  |
| 172 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 20 |  |
| 173 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 20 |  |
| 174 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 36 |  |
| 175 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 36 |  |
| 176 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 6 |  |
| 177 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 6 |  |
| 178 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм | шт | 12 |  |
| 179 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 12 |  |
| 180 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 6 |  |
| 181 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 6 |  |
| Фасонные элементы и трубопроводы |  |  |  |  |
| 182 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм | 100 м | 0,35804 |  |
| 183 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм | м | 32 |  |
| 184 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 12 |  |
| 185 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 6 |  |
| 186 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм | шт | 6 |  |
| 187 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,1942 |  |
| 188 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 19 |  |
| 189 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм (прим. 108х4-45х3,0) | шт | 1 |  |
| 190 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 |  |
| 191 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм | 100 м | 0,6513 |  |
| 192 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 60 |  |
| 193 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 54 |  |
| 194 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм | 100 м | 0,06171 |  |
| 195 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 |  |
| 196 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 3 |  |
| 197 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м | 0,06342 |  |
| 198 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6 |  |
| 199 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (прим. 32х3,0) | шт | 6 |  |
| 200 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 3 |  |
| 201 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 202 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3 |  |
| 203 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм | 100 шт | 0,06 |  |
| 204 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм | шт | 6 |  |
| 205 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм | 100 м | 0,02136 |  |
| 206 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм | шт | 6 |  |
| 207 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0,05004 |  |
| 208 | Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм | т | 0,05004 |  |
| 209 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,068652 |  |
| 210 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм | шт | 12 |  |
| 211 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм | шт | 6 |  |
| 212 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,621 |  |
| 213 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,621 |  |
| 214 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1,2 |  |
| 215 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм | м | 4 |  |
| 216 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм | м | 19 |  |
| 217 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм | м | 60 |  |
| 218 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1,5 |  |
| 219 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 15 |  |
| 220 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) | компл | 3 |  |
| 221 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 0,3794 |  |
| 222 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,8155 |  |
| 223 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,15171 |  |
| 224 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 114 |  |
| 225 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 10 |  |
| Раздел 3. Дымоходы. КВС.226.25-ТМ.2 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы и восстановление ограждения. Дымоходы |  |  |  |  |
| 226 | Демонтаж.Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,5 |  |
| 227 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (от разборки). | 10 шт | 0,5 |  |
| 228 | Демонтаж. металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,04 |  |
| 229 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (столбы от разборки). | 100 шт | 0,04 |  |
| 230 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,2536 |  |
| 231 | Демонтаж. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т применительно. | т | 0,079 |  |
| 232 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т применительно. | т | 0,079 |  |
| 233 | Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм | шт | 3 |  |
| 234 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0,3592 |  |
| 235 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,16164 |  |
| 236 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км | 1т груза | 0,16164 |  |
| 237 | Демонтаж. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (шибер) | т | 0,0162 |  |
| 238 | Демонтаж.Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,128 |  |
| 239 | Демонтаж. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (Вертикальный ствол газохода Ø 820 мм + участки дымоходов) | т | 4,426 |  |
| 240 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 17,76 |  |
| 241 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 44,4 |  |
| 242 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км | 1т груза | 44,4 |  |
| Дымоходы. Опорная мачта |  |  |  |  |
| 243 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 2,7456 |  |
| 244 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 54 |  |
| 245 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,5 |  |
| 246 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,5481 |  |
| 247 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм | т | 0,0753 |  |
| 248 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,0486 |  |
| 249 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | т | 0,9276 |  |
| 250 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 12 |  |
| 251 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | т | 2,7456 |  |
| 252 | Очистка поверхности щетками | м2 | 73,569 |  |
| 253 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,73569 |  |
| 254 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,73596 |  |
| 255 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,73596 |  |
| 256 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | т | 2,7456 |  |
| Дымоходы |  |  |  |  |
| 257 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | т | 3,6984 |  |
| 258 | Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, фланцец500-520/620 со сгоном для г.а. 1/2" | шт. | 3 |  |
| 259 | Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=770, ф520/ф620. | шт. | 3 |  |
| 260 | Взрывная врезка с зонтом , сталь 430, толщ. 1.0 д.520/д620 (304/1 мм) | шт. | 3 |  |
| 261 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520. С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3/5) | шт. | 3 |  |
| 262 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=395, ф520/ф620-ф520. С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3/5) | шт. | 3 |  |
| 263 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=255, ф520/ф620. | шт. | 1 |  |
| 264 | Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт. | 2 |  |
| 265 | Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт. | 4 |  |
| 266 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф520/ф620. | шт. | 20 |  |
| 267 | Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500-800, ф520/ф620. | шт. | 2 |  |
| 268 | Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=916, ф520/ф620. | шт. | 2 |  |
| 269 | Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=820, ф520/ф620. | шт. | 1 |  |
| 270 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330, ф520/ф620. | шт. | 1 |  |
| 271 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф520/ф620. | шт. | 2 |  |
| 272 | Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф520/ф620. Врезка ф300/ф400 | шт. | 3 |  |
| 273 | Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт. | 3 |  |
| 274 | Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=225, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620 | шт. | 1 |  |
| 275 | Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. | шт. | 14 |  |
| 276 | Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт. | 3 |  |
| 277 | Консоль, сталь Ст3/3мм., 820х520х565 | шт. | 15 |  |
| 278 | Стеновое, сталь 430/15 мм, F=50, А=720, ф620 | шт. | 15 |  |
| 279 | Фартук, сталь 430/0.5мм., ф720 | шт. | 6 |  |
| 280 | Хомут, сталь 430/0,5 мм, ф620 | шт. | 84 |  |
| 281 | Шумогаситель ф520/620, L=1000 | шт. | 3 |  |
| 282 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (прим.) | 100 м | 0,0942 |  |
| Молниезащита и заземление дымоходов |  |  |  |  |
| 283 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,048 |  |
| 284 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,048 |  |
| 285 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0,5 |  |
| 286 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,041125 |  |
| 287 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 |  |
| 288 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 7,05 |  |
| 289 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,618 |  |
| 290 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,024102 |  |
| 291 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0,032 |  |
| 292 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,002848 |  |
| Раздел 4. Газоснабжение |  |  |  |  |
| Газопроводы. КВС.226.25-ГСВ |  |  |  |  |
| 293 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм | 100 м | 0,002 |  |
| 294 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,2 |  |
| 295 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,1492 |  |
| 296 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12,8 |  |
| 297 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм | шт | 5 |  |
| 298 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | шт | 3 |  |
| 299 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм | шт | 3 |  |
| 300 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм | шт | 2 |  |
| 301 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 6 |  |
| 302 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м | 0,10225 |  |
| 303 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 10 |  |
| 304 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 3 |  |
| 305 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм | 100 м | 0,006 |  |
| 306 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,6 |  |
| 307 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м | 0,006 |  |
| 308 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,6 |  |
| 309 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м | 0,7625 |  |
| 310 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 74 |  |
| 311 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим. 25х2,5) | шт | 45 |  |
| 312 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 313 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 |  |
| 314 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0,0451 |  |
| 315 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,00377 |  |
| 316 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,04133 |  |
| 317 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,208 |  |
| 318 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм | 10 шт | 1,3 |  |
| 319 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 320 | Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм | шт | 1 |  |
| 321 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 322 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 1 |  |
| 323 | Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для антикоррозийной защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 0,25-0,70 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 0,42 |  |
| 324 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1592 |  |
| 325 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,1592 |  |
| 326 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм | 100 м | 0,31145 |  |
| 327 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм | 100 м | 0,8425 |  |
| 328 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм | 100 м | 0,038 |  |
| 329 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: до 25 | стык | 27 |  |
| 330 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | стык | 2 |  |
| 331 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 8 |  |
| 332 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм | стык | 37 |  |
| 333 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 65 и 80, толщина стенки до 10 мм | стык | 8 |  |
| 334 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 40 и 50, толщина стенки до 8 мм | стык | 2 |  |
| 335 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм | снимок | 12 |  |
| Система вентиляции. КВС.226.25-ГСВ |  |  |  |  |
| 336 | Резка стального профилированного настила | м реза | 1,884 |  |
| 337 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | шт | 2 |  |
| 338 | Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 280-300 мм, толщина стали 0,55 мм | шт | 2 |  |
| 339 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,06994 |  |
| 340 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 2,826 |  |
| 341 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм | м2 | 1,178 |  |
| 342 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм | шт | 4 |  |
| Оборудование коммерческого УУГ. КВС.226.25-ГСВ |  |  |  |  |
| 343 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм | шт | 1 |  |
| 344 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |  |
| 345 | Первичный преобразователь DN80 межфланцевый с внешним питанием от сети переменного тока 220В, 50 Гц Ирвис-Ультра-ПП16-DN80-ВП-ГОТ | компл. | 1 |  |
| 346 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |  |
| 347 | Устройство подготовки потока (формирователь потока "Турбулизатор-У-Эндо" DN80 | шт. | 1 |  |
| 348 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 |  |
| 349 | Блок интерфейса и питания БИП Ирвис-Ультра | компл. | 1 |  |
| 350 | Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП-7.0 | шт. | 1 |  |
| 351 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 352 | Беспроводной 3G/GSM/GPRS-модем IRZ.ATM41.B | шт. | 1 |  |
| 353 | Антена GSM mini SMA | шт. | 1 |  |
| 354 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 355 | Шкаф CRN с монтажной панелью 600х600х300 мм | шт. | 1 |  |
| 356 | Шина N ноль на DIN-изолятор ШНИ-8х12-10-Д-С | шт. | 1 |  |
| 357 | Шина L фаза корпусный изолятор на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-Ср | шт. | 1 |  |
| 358 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 359 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  |
| 360 | Торцевой фиксатор для рейки DIN3, универсальный BAM4 | шт. | 4 |  |
| 361 | Монтажная рейка | 100 м | 0,0125 |  |
| 362 | DIN-рейка 125 см оцинкованная ДН-101-0125 | шт. | 1 |  |
| 363 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 364 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 | 1000 м | 0,03 |  |
| 365 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,05 |  |
| 366 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм | шт | 5 |  |
| 367 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II | компл | 1 |  |
| 368 | Газоанализатор два датчика метана и датчик оксида углерода ЭССА-СО-2СН4 исп. БС | шт. | 1 |  |
| Оборудование системы газоснабжения. КВС.226.25-ГСВ |  |  |  |  |
| 369 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 3 |  |
| 370 | Пружинный регулятор давления прямого действия RG/2MB DN50 150-350 Мбар | компл. | 3 |  |
| 371 | Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 372 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,01 |  |
| 373 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм | м | 1 |  |
| 374 | Комплект медных рефнет (разветвителей) с переходниками для газовой и жидкостной линий трубных систем кондиционирования, диаметр входа рефнеты газовой линии 12,7х15,88х19,05 мм, диаметр входа рефнеты жидкостной линии 9,52х12,7 мм | компл | 1 |  |
| 375 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм | шт | 1 |  |
| 376 | Фильтр газовый фланцевый FM DN100 P.МАКС 6 Бар 50 мкр | шт. | 1 |  |
| 377 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1 |  |
| 378 | Клапан электромагнитный двухпозиционный фланцевый DN100 PN3.0 нормально закрытый EVP/NC | шт. | 1 |  |
| 379 | Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО) или сильфонный поворотный (волнистый типа КВУ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 1 МПа, диаметр номинальный: 150 мм, прим. д. 100 | шт | 3 |  |
| 380 | Стальное антивибрационное соединение (компенсатор) фланцевый КСО MG 100-16-30ф | шт. | 3 |  |
| 381 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1 |  |
| 382 | Кран шаровый фланцевый стандартный проход с рукояткой КШГ 70.103.100.А.16 | шт. | 1 |  |
| 383 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 3 |  |
| 384 | Кран шаровый фланцевый стандартный проход с рукояткой КШГ 70.103.080.А.16 | шт. | 3 |  |
| 385 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 7 |  |
| 386 | Кран шаровый приварной стандартный проход с рукояткой КШГ 70.102.020.А.16 | шт. | 7 |  |
| 387 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 7 |  |
| 388 | Кран шаровый приварной стандартный проход с рукояткой КШГ 70.102.015.А.16 | шт. | 7 |  |
| 389 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | соединение | 3 |  |
| 390 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 391 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | соединение | 1,5 |  |
| 392 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 3 |  |
| 393 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | 6 |  |
| 394 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 12 |  |
| 395 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | 6 |  |
| 396 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 12 |  |
| 397 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 10 мм | шт | 4 |  |
| 398 | Кран кнопочный VE-PACKO-H3-1.6-G1/2 | шт. | 4 |  |
| 399 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 4 |  |
| 400 | Манометр показывающий ТМ-510Р(0-0,6 МПа) G1/2, кл.1.5 | шт. | 1 |  |
| 401 | Манометр показывающий КМ-22Р (0-60 кПа) G1/2, кл.1.5 | шт. | 3 |  |
| Демонтаж оборудования газоснабжения. КВС.226.25-ГСН |  |  |  |  |
| 402 | Демонтаж. Устройство установки для редуцирования давления газа | шт | 1 |  |
| 403 | Демонтаж. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм (кран КШИ-50ф) | шт | 1 |  |
| 404 | Демонтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм | шт | 1 |  |
| 405 | Демонтаж. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,123 |  |
| 406 | Демонтаж. Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 407 | Демонтаж. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 0,08 |  |
| Разборка фундамента ГРПШ |  |  |  |  |
| 408 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 | м3 | 4 |  |
| 409 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 10 |  |
| 410 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км | 1т груза | 10 |  |
| Прокладка газопровода. КВС.226.25-ГСН |  |  |  |  |
| 411 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,105 |  |
| 412 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,085 |  |
| 413 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,0285 |  |
| 414 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм | шт | 3 |  |
| 415 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм | соединение | 3 |  |
| 416 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм | м | 1,5 |  |
| 417 | Установка усилительной муфты с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр: 63 мм | 100 шт | 0,03 |  |
| 418 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2 |  |
| 419 | Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм | шт | 1 |  |
| 420 | Устройство цокольного газового ввода на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр газопровода: 110 мм | 10 узлов | 0,1 |  |
| 421 | Спецотвод изолированный (СОИ-2), цокольный ввод неразъемным соединением П/Э-сталь 110х108 в усиленной изоляции ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 | шт. | 1 |  |
| 422 | Труба стальная электросварная в заводской изоляции усиленного типа д. 159х5,0 | шт. | 1 |  |
| 423 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм | 100 м | 0,023 |  |
| 424 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,323 |  |
| 425 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 426 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 2 |  |
| 427 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 1 |  |
| 428 | Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,016 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0,015 |  |
| 429 | Ковер малый сварной | шт. | 1 |  |
| 430 | Труба стальная электросварная в заводской изоляции усиленного типа д. 32х3,0 | м | 1,5 |  |
| 431 | Установка опознавательного знака протектора с земляными работами | шт | 1 |  |
| 432 | Таблички-указатели кабельных трасс металлические двусторонние, размеры 300х400х0,8 мм | 100 шт | 0,01 |  |
| 433 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |
| 434 | Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 435 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |
| 436 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 437 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) | 100 м3 | 0,0165 |  |
| 438 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,815 |  |
| 439 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0,04 |  |
| 440 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 441 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,08 |  |
| 442 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0088 |  |
| 443 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0088 |  |
| 444 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм | 100 м | 0,048 |  |
| 445 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм | узел | 1 |  |
| 446 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 |  |
| 447 | Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа с расходом газа: до 15000 м3/час | шт | 1 |  |
| Раздел 5. Автоматизация системы внутреннего газоснабжения. КВС.226.25-АГСВ |  |  |  |  |
| 448 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 449 | Шкаф CRN с монтажной панелью 600х600х300 мм | шт. | 1 |  |
| 450 | Шина N ноль на DIN-изолятор ШНИ-8х12-10-Д-С | шт. | 1 |  |
| 451 | Шина L фаза корпусный изолятор на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-Ср | шт. | 0,208 |  |
| 452 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 453 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  |
| 454 | Торцевой фиксатор для рейки DIN3, универсальный BAM4 | шт. | 4 |  |
| 455 | Монтажная рейка | 100 м | 0,0125 |  |
| 456 | DIN-рейка 125 см оцинкованная ДН-101-0125 | шт. | 1 |  |
| 457 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 458 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 | 1000 м | 0,03 |  |
| 459 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,05 |  |
| 460 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм | шт | 5 |  |
| Раздел 6. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| Приборы и средства автоматизации котлов. КВС.226.25-АК |  |  |  |  |
| 461 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 4 |  |
| 462 | Шкаф ЩУК | компл. | 3 |  |
| 463 | Шкаф ЩОК | компл. | 1 |  |
| 464 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | 3 |  |
| 465 | Термостат РТ-1 (70-120)-2 | шт. | 3 |  |
| 466 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,03 |  |
| 467 | Гильза защитная для термостата РТ-1 | шт. | 3 |  |
| 468 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 6 |  |
| 469 | Датчик температуры ДТС3042-РТ1000.В2.6.120.G1/2.НП | шт. | 6 |  |
| 470 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,06 |  |
| 471 | Сварная гильза защитная ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.120 | шт. | 6 |  |
| 472 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |  |
| 473 | Реле давления до 10 mbar РД-30-ДД1000 | шт. | 3 |  |
| 474 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |  |
| 475 | Датчик давления воды ПД100-ДИ1,0-171-0,5 | шт. | 3 |  |
| 476 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 9 |  |
| 477 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм | шт | 9 |  |
| 478 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |  |
| 479 | Датчик температуры уходящих газов ДТС3042-РТ1000.В2.6.250.G1/2 | шт. | 3 |  |
| 480 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 6 |  |
| 481 | Реле давления воды мод.35 G1/2 РД-2Р-0,02...0,8 МПа | шт. | 6 |  |
| 482 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |  |
| 483 | Термостат ДР-ТП-110 | шт. | 3 |  |
| 484 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (в комплекте с термостатом) | 100 шт | 0,03 |  |
| Приборы и средтва автоматизации общекотельные |  |  |  |  |
| 485 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 5 |  |
| 486 | Термопреобразователь сопротивления (-40...+80 С) ДТС125М-РТ100.0,5.60.И | шт. | 3 |  |
| 487 | Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035М-50М.0,5.120.И (3) | шт. | 2 |  |
| 488 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,04 |  |
| 489 | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.120 | шт. | 2 |  |
| 490 | Бобышка прямая БМ20 | шт | 2 |  |
| 491 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 6 |  |
| 492 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-171-0,5 | шт. | 5 |  |
| 493 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,1-171-0,5 | шт. | 2 |  |
| 494 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 12 |  |
| 495 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 12 |  |
| 496 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  |
| 497 | Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035М-50М.0,5.60.И (3) | шт. | 2 |  |
| 498 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,02 |  |
| 499 | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.60 | шт. | 2 |  |
| 500 | Бобышка прямая БМ20 | шт | 2 |  |
| 501 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  |
| 502 | Реле давления воды мод.35 G1/2 РД-2Р-0,02...0,8 МПа | шт. | 2 |  |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| 503 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 0,84 |  |
| 504 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм | шт | 13 |  |
| 505 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х3000 мм | шт | 5 |  |
| 506 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм | шт | 10 |  |
| 507 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 100х3000 мм | шт | 13 |  |
| 508 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х3000 мм | шт | 5 |  |
| 509 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50х3000 мм | шт | 10 |  |
| 510 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,09 |  |
| 511 | Уголок перфорированный К236 | шт | 2 |  |
| 512 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 2 |  |
| 513 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 2,2 |  |
| 514 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 12 мм | м | 150 |  |
| 515 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм | м | 70 |  |
| 516 | Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм | шт | 120 |  |
| 517 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м трассы | 0,3 |  |
| 518 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 25/12,5 | м | 70 |  |
| 519 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20 | м | 30 |  |
| 520 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,2 |  |
| 521 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,2 |  |
| 522 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 7,1 |  |
| 523 | Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75-500 | 1000 м | 0,6 |  |
| 524 | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | 1000 м | 0,1 |  |
| 525 | Кабель МКЭШ 4х0,75 | м | 50 |  |
| 526 | Кабель монтажный МКЭШ 10х0,75-500 | 1000 м | 0,03 |  |
| 527 | Кабель МКЭШ 7х1 | м | 40 |  |
| 528 | Кабель МКЭШ 14х1,5 | м | 15 |  |
| 529 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 7х1 | м | 40 |  |
| 530 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 14х1,5 | м | 15 |  |
| 531 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 10х1 | м | 50 |  |
| 532 | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660 | 1000 м | 0,1 |  |
| 533 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х16 | м | 30 |  |
| 534 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х2,5 | м | 15 |  |
| 535 | Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6A | 1000 м | 0,1 |  |
| 536 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ 1х2х0,6 | 1000 м | 0,02 |  |
| Приборы показывающие |  |  |  |  |
| 537 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 39 |  |
| 538 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 22 |  |
| 539 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) | компл | 8 |  |
| 540 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) | компл | 6 |  |
| 541 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) | компл | 3 |  |
| 542 | Узел обвязки приборов | узел | 20 |  |
| 543 | Устройство давления отборное для установки манометра, измеряющего давление пара/газа/жидкости при давлении 1,6 МПа и температуре рабочей среды от 0 до 225 °C | шт | 20 |  |
| 544 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,02 |  |
| 545 | Бобышка прямая БМ20 | шт | 15 |  |
| 546 | Ниппель латунный, диаметр условного прохода 40 мм | кг | 20 |  |
| 547 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 22 |  |
| 548 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 22 |  |
| Раздел 7. Электроснабжение. |  |  |  |  |
| 549 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 |  |
| 550 | Щит ЩСУ в сборе | компл. | 1 |  |
| 551 | Щит АВР в сборе | компл. | 1 |  |
| Кабельные конструкции и прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 552 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 1,26 |  |
| 553 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм | шт | 13 |  |
| 554 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х3000 мм | шт | 5 |  |
| 555 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм | шт | 24 |  |
| 556 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 100х3000 мм | шт | 13 |  |
| 557 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х3000 мм | шт | 5 |  |
| 558 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50х3000 мм | шт | 24 |  |
| 559 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,09 |  |
| 560 | Уголок перфорированный К236 | шт | 2 |  |
| 561 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 2 |  |
| 562 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 563 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 12 мм | м | 20 |  |
| 564 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм | м | 20 |  |
| 565 | Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм | шт | 16 |  |
| 566 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м трассы | 0,15 |  |
| 567 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 25/12,5 | м | 10 |  |
| 568 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20 | м | 5 |  |
| 569 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 570 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 571 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 4,55 |  |
| 572 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х70 | м | 5 |  |
| 573 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х25 | м | 30 |  |
| 574 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х2,5 | м | 70 |  |
| 575 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х2,5 | м | 60 |  |
| 576 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х1,5 | м | 30 |  |
| 577 | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660 | 1000 м | 0,3 |  |
| 578 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х1,5 | м | 15 |  |
| 579 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 7х1,5 | м | 25 |  |
| 580 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,5 |  |
| 581 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0,05 |  |
| Система освещения |  |  |  |  |
| 582 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 583 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый | м | 1 |  |
| 584 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт | 4 |  |
| 585 | Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20 | шт | 4 |  |
| 586 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 |  |
| 587 | Выключатель автоматический 3P, 10 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  |
| 588 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика C | шт | 3 |  |
| 589 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 1 |  |
| 590 | Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 9-12 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP20, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 12 А | шт | 1 |  |
| 591 | Коробка ответвительная на стене | шт | 12 |  |
| 592 | Коробка клеммная 5-полюсная 1.5-4 кв.мм 88х88х47 IP55 | м | 12 |  |
| 593 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: шпильках | 100 шт | 0,14 |  |
| 594 | Светодиодный светильник PromLed Т-Линия v2.0 40 | м | 10 |  |
| 595 | Светильник светодиодный ПромЛед Т-ЛИНИЯ 40 аварийный | м | 4 |  |
| 596 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,1 |  |
| 597 | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм | м | 10 |  |
| 598 | Металлические конструкции | т | 0,03345 |  |
| 599 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | т | 0,01885 |  |
| 600 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0146 |  |
| Восстановление заземляющего устройства |  |  |  |  |
| 601 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05 |  |
| 602 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,05 |  |
| 603 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 604 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,024675 |  |
| 605 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 606 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0378 |  |
| 607 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 7,05 |  |
| Раздел 8. Наружная канализация |  |  |  |  |
| Монтаж канализации |  |  |  |  |
| 608 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 609 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 12 |  |
| Раздел 9. Восстановление трубопрповода от БАГВ |  |  |  |  |
| Наружный трубопровод |  |  |  |  |
| 610 | Демонтаж. Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0,028 |  |
| 611 | Резка стального профилированного настила | м реза | 1,26 |  |
| 612 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильза в стене котельной | км | 0,0008 |  |
| 613 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,808 |  |
| 614 | Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 615 | Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм | шт | 1 |  |
| 616 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | км | 0,006 |  |
| 617 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм | м | 6,06 |  |
| 618 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 35 мм, внутренний диаметр 76 мм | компл | 2 |  |
| 619 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0,00666 |  |
| 620 | Пластина замковая из полиэтилена армированная стеклосеткой, с клеевым слоем, размеры 350х100х1,4 мм | шт | 5 |  |
| 621 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр 89 мм | шт | 1 |  |
| 622 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 623 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 2 |  |
| 624 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,003 |  |
| 625 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0,00318 |  |
| 626 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 108 мм | компл | 2 |  |
| 627 | Пластина замковая из полиэтилена армированная стеклосеткой, с клеевым слоем, размеры 350х100х1,4 мм | шт | 8 |  |
| 628 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 3 |  |
| 629 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 200 мм, наружный диаметр 108 мм | шт | 1 |  |
| 630 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 631 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 1 |  |
| 632 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 0,055 |  |
| 633 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,033 |  |
| 634 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 2 |  |
| Трубопровод котельной |  |  |  |  |
| 635 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 636 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 |  |
| 637 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 |  |
| 638 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 1 |  |
| 639 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 640 | Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 6 |  |
| 641 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0,08 |  |
| 642 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,008 |  |
| 643 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 76 мм | 100 м | 0,22 |  |
| 644 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 22 |  |
| 645 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 6 |  |
| 646 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм | 100 м | 0,22 |  |
| 647 | Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм | шт | 5 |  |
| 648 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0,12 |  |
| 649 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,0252 |  |
| 650 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 76 мм | шт | 1 |  |
| 651 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 652 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 |  |
| 653 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 |  |
| 654 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 655 | Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной | т | 0,0246 |  |
| Элементы трубопроводов |  |  |  |  |
| 656 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 1 |  |
| 657 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  |
| 658 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| 659 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 660 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 1 |  |
| 661 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 662 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,02 |  |
| 663 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  |
| 664 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 665 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 |  |
| 666 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) | компл | 1 |  |
| 667 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |
| 668 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 35 |  |
| Защитное покрытие |  |  |  |  |
| 669 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 |  |
| 670 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,04 |  |
| Опорные стойки |  |  |  |  |
| 671 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0,0012 |  |
| 672 | Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг | т | 0,0015 |  |
| 673 | Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,12 |  |
| 674 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0,0943 |  |
| 675 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0,08184 |  |
| 676 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,0124 |  |
| 677 | Монтаж продольно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 100-150 | шт | 3 |  |
| 678 | Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 150 мм | шт | 3 |  |
| Раздел 10. Блочный тепловой пункт |  |  |  |  |
| Земляные работы. |  |  |  |  |
| 679 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0328 |  |
| 680 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 0,12 |  |
| 681 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,082 |  |
| 682 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,082 |  |
| 683 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км | т | 71,75 |  |
| 684 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,1574 |  |
| 685 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 17,314 |  |
| Конструкции железобетонные |  |  |  |  |
| 686 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01024 |  |
| 687 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 1,04448 |  |
| 688 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | 100 м3 | 0,18 |  |
| 689 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 18,27 |  |
| 690 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,382 |  |
| 691 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 4,194 |  |
| 692 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 0,12437 |  |
| 693 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | т | 0,04973 |  |
| 694 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30 | т | 0,07464 |  |
| 695 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0075 |  |
| 696 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 0,0153 |  |
| 697 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0075 |  |
| 698 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 0,02295 |  |
| 699 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,24 |  |
| 700 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | 0,0576 |  |
| 701 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,00384 |  |
| 702 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т | шт | 1 |  |
| 703 | Блочный тепловой пункт ЦТП-6,0 | компл. | 1 |  |
| 704 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т | шт | 1 |  |
| 705 | Емкость накопительная полипропиленовая объемом V=50,0 м3, ф3200, Н=5,0 м | шт. | 1 |  |
| Арматура |  |  |  |  |
| 706 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 2 |  |
| 707 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 708 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 4 |  |
| 709 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 710 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 2 |  |
| 711 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 712 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 713 | Вставка гибкая антивибрационная ZKV EPDM PN16 DN50 | шт. | 2 |  |
| 714 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 2 |  |
| 715 | Расходомер электромагнитный фланцевый ПРЭМ Ду 150-ГФ Кл. В1 | шт. | 2 |  |
| Фасонные элементы и трубопроводы |  |  |  |  |
| 716 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм | 100 м | 0,33185 |  |
| 717 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 28 |  |
| 718 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 17 |  |
| 719 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 720 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 2 |  |
| 721 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0,48912 |  |
| 722 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 48 |  |
| 723 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 12 |  |
| 724 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0,00775 |  |
| 725 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,00126 |  |
| 726 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,00649 |  |
| 727 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,00775 |  |
| 728 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,3258 |  |
| 729 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,3258 |  |
| 730 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1,63 |  |
| 731 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм | м | 33,185 |  |
| 732 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм | м | 2 |  |
| 733 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +400 °C, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 83 мм | м | 48,912 |  |
| 734 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  |
| 735 | Шкаф ЦТП в сборе | компл. | 1 |  |
| Раздел 11. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Испытание оборудования |  |  |  |  |
| 736 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) | компл | 3 |  |
| 737 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 4 Гкал/ч | шт | 3 |  |
| 738 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 10 Гкал (режимно-наладочные испытания) | шт | 3 |  |
| 739 | Горелка: газомазутная или газовая | шт | 3 |  |
| 740 | Труба дымовая: металлическая | шт | 3 |  |
| 741 | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | система | 1 |  |
| 742 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | система | 1 |  |
| 743 | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 10 Гкал/ч | шт | 3 |  |
| 744 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: свыше 2 до 5 кВт | шт | 3 |  |
| Электроизмерения |  |  |  |  |
| 745 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,2 |  |
| 746 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |
| 747 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |
| Наладка оборудования КИП иА |  |  |  |  |
| 748 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 | система | 1 |  |
| 749 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-002-09 | канал | 78 |  |
| 750 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности | система | 1 |  |
| 751 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 3 |  |

1. Ремонтно-строительные работы ГСВ и АТМ будут осуществляться в здании котельной, с остановкой рабочего процесса, в стесненных условиях ограниченного пространства.
2. В зону производства работ по ГСН попадают пересечения с существующими инженерными сетями и ограждением земельного.

Приложение №2

| ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА, передаваемых Подрядчику в работу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименования материалов заказчика | Ед.изм. | Кол-во |  |
|  | ТМ1. Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Котел жаротрубный НОРД КН3.15-6-3000 | шт | 3 |  |
| 2 | Предохранительный клапан | шт | 6 |  |
| 3 | Коллектор предохранительных клапанов | шт | 3 |  |
| 4 | Горелка газовая модулирующая GP-280M DN65 автоматика WD33 голова 500 мм | шт | 3 |  |
|  | ГСВ. Газоснабжение. Внутренние устройства |  |  |  |
| 5 | ИРВИС-Ультра-Пп16-DN80-ВП-ГОТ | шт | 1 |  |
| 7 | Устройство подготовки потока "Турбулизатор-У-Эндо" DN50 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками | шт | 1 |  |
| 8 | Технологическая катушка (ИРВИС) | шт | 1 |  |
| 9 | Блок интерфейса и питания для расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра | шт | 1 |  |
| 10 | Беспроводной 3G/GSM/GPRS-модем | шт | 1 |  |
| 11 | Антенна GSM mini SMA | шт | 1 |  |
| 12 | Пружинный регулятор давления со встроенными ПЗК и ПСК RG/2MB DN50 150-350 бар | шт | 3 |  |
| 13 | Импульсная трубка 8х1 мм код _ТВ-0035 | шт | 3 |  |
| 14 | Штуцер для соединения импульса Код_1050 8-1/4 | шт | 6 |  |
| 15 | Переходник для соединения импульса Код_2531 1/2-1/4 | шт | 3 |  |
| 16 | Фильтр газовый фланцевый FM DN100 Р. МАКС 6 Бар 50 мкр с индикатором перепада давления "слева-направо" | шт | 1 |  |
| 17 | Комплект индикатора перепада давления "слева-направо" Ду32 -200 мм код KIT-MD DPG 0,5 (РФ) | шт | 1 |  |
| 18 | Клапан эл.магнитный 2-х позиционный фл. EVP/NC DN100 P. МАКС 3Бар 230/В50-60 Гц | шт | 1 |  |
| 19 | Датчик положения EVP/NC Код_KIT-EVP091686 | шт | 1 |  |
| 20 | Клапан газовый VGD DN65 (в комплекте с горелкой) | шт | 2 |  |
| 21 | Стальное антивибрационное соединение (компенсатор) фланцевый КСО MG 100-16-30ф | шт | 1 |  |
|  | Шкаф управления котлом - 3 шт |  |  |  |
| 22 | Шкафы управления котлами | шт | 3 |  |
|  | ТМ2. Дымовая труба |  |  |  |
| 1 | Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=550, 600х340-ф520/ф620. С фланцем 600х340/650х390 (Ст3/5мм.). Со сгоном для г.а. 1/2" | шт | 2 |  |
| 2 | Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=770, ф520/ф620. | шт | 2 |  |
| 3 | Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф520/ф620 (304/1мм.). | шт | 2 |  |
| 4 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520.С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 7004) | шт | 2 |  |
| 5 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=395, ф520/ф620-ф520.С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 700 | шт | 1 |  |
| 6 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=255, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 7 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф520/ф620-ф520.С 1 фланцем ф520/ф670 (Ст3 5 RAL 7004) | шт | 1 |  |
| 8 | Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 9 | Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт | 2 |  |
| 10 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф520/ф620. | шт | 30 |  |
| 11 | Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500-800, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 12 | Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=916, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 13 | Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=820, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 14 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330, ф520/ф620. | шт | 1 |  |
| 15 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф520/ф620. | шт | 2 |  |
| 16 | Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф520/ф620. Врезка ф300/ф400 | шт | 2 |  |
| 17 | Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620. | шт | 2 |  |
| 18 | Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=225, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004 | шт | 1 |  |
| 19 | Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 720х720 (Ст3/3), ф520/ф620. RAL 7004 | шт | 9 |  |
| 20 | Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф520/ф620. | шт | 2 |  |
| 21 | Консоль 40, сталь Ст3/3мм., 820х520х565 RAL 7004 | шт | 10 |  |
| 22 | Стеновое, сталь 430/1.5мм., F=50, A=720, ф620 | шт | 10 |  |
| 23 | Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=400, ф505-ф550/ф650. С 1 сгоном для г.а. 1/2". | шт | 1 |  |
| 24 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=270, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 25 | Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=800, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 26 | Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф550/ф650 (304/1мм.). | шт | 1 |  |
| 27 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф550/ф650-ф550.С 1 фланцем ф550/ф700 (Ст3 5 RAL 7004) | шт | 1 |  |
| 28 | Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=250, ф550/ф650-ф550.С 1 фланцем ф550/ф700 (Ст3 5 RAL 7004) | шт | 1 |  |
| 29 | Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 30 | Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650. | шт | 2 |  |
| 31 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф550/ф650. | шт | 15 |  |
| 32 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 33 | Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=951, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 34 | Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=650, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 35 | Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф550/ф650. Врезка ф300/ф400 | шт | 1 |  |
| 36 | Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 37 | Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 750х750 (Ст3/3), ф550/ф650. RAL 7004 | шт | 5 |  |
| 38 | Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф550/ф650. | шт | 1 |  |
| 39 | Консоль 40, сталь Ст3/3мм., 850х550х600 RAL 7004 | шт | 5 |  |
| 40 | Стеновое, сталь 430/1.5мм., F=50, A=750, ф650 | шт | 7 |  |
| 41 | Фартук, сталь 430/0.5мм., ф720 | шт | 4 |  |
| 42 | Фартук, сталь 430/0.5мм., ф650 | шт | 2 |  |
| 43 | Хомут, сталь 430/0.5мм., ф400 | шт | 3 |  |
| 44 | Хомут, сталь 430/0.5мм., ф620 | шт | 63 |  |
| 45 | Хомут, сталь 430/0.5мм., ф650 | шт | 33 |  |
| 46 | Фланец, сталь Ст3/5мм., ф520/ф670 RAL 7004 | шт | 4 |  |
| 47 | Фланец, сталь Ст3/5мм., ф550/ф700 RAL 7004 | шт | 2 |  |
| 48 | Комплект М8х35 | шт | 99 |  |
| 49 | Комплект М10х60 | шт | 137 |  |
| 50 | Герметик силиконовый термостойкий Sila PRO Max Sealant High Temp красный | шт | 21 |  |
| 51 | Шумоглушитель | шт | 3 |  |

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

____________А.В. Кривонос