Перечень изменений

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по проведению периодических технических освидетельствований с выполнением технических диагностирований и экспертиз промышленной безопасности по опасным производственным объектам III класса опасности с применяемыми на ОПО техническими устройствами АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области на 2025 г.

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| - Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» ИНН 4704062064 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 |
| 1.2. Места размещения и наименование технических устройств с проведением соответствующих технических освидетельствований (ТО – техническое освидетельствование; НВО – наружный и внутренний осмотр ТУ и его элементов, металлоконструкций каркаса ТУ (при наличии), включая визуальный и измерительный контроль; ГИ – гидравлические испытания; ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности) на технических устройствах с целью продления сроков эксплуатации (заключение ЭПБ и акт или отчёт о результатах проведённого ТД с графическими материалами); | ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: «СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ВЫБОРГА», рег. № А20-01352-0008, III класс опасности: - котельная, ул. Куйбышева, д.23: I. Технические устройства: а) Котёл с экономайзером ДЕ 16-14, зав. № 9422, рег. №28805, ст. № 1 ЭПБ до 07.04.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. б) Котёл КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30М) зав.№ 20011653; рег.№ 21877, ст.№2, – ТО до 24.05.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. в) Наружный надземный газопровод ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. г) Горелка ГМ-10 (газо-мазутная), зав. № 164, ст.№3 – 1 шт. ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. - котельная, ул. Большая Каменная, д.18: I. Технические устройства: а) Котёл с экономайзером ДЕ 25-14 ГМ, зав. №11985, рег. № 24162, ст. № 1 ЭПБ до 23.04.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. б) Прямой трубопровод горячей воды от котлов в пределах котельной ЭПБ до 02.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. в) Горелка ГМПВ-20, зав. № Э-722.01.00.00.00 -20018, рег. №24164, ст. № 3 ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. г) Горелка ГМПВ-20, зав. № 01-10 , рег. № 24162, ст.№1, ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. д) Газорегуляторная установка ГРУ -2 ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. е) Газовая горелка Saacke SKVG 350 ст.№1, рег. №30263, зав.№ 044521/RU ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. ж) Газовая горелка Saacke SG 350 ст.№2, рег. №30262, зав. №027007/RU ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. - котельная, ул. Маяковского, д.5: I. Технические устройства: а) Котёл с экономайзером ДКВР 10-13, зав. №4872, рег. №20300, ст. № 3 ЭПБ до 04.03.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. б) Горелка ГМПВ 13Н, ст.№2 ЭПБ 01.09.2024 года с обязательной отметкой в паспорте. в) Прямой трубопровод горячей воды от котлов до узла смешения ЭПБ до 21.08.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. г) Горелка ГМПВ 13Н, ст.№ 3 ЭПБ 01.09.2024 года с обязательной отметкой в паспорте. - водогрейная котельная, г. Выборг, Складской проезд, д.3. I. Технические устройства: а) Фильтр газовый ФН4-1 зав. №217 ЭПБ до 01.09.2025г. с обязательной отметкой в паспорте. б) Клапан электромагнитный ВН4Н-3 зав. №0075 ЭПБ до 01.09.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. - водогрейная котельная, г. Выборг, ул. Кленовая, д.14,к.1 I.Технические устройства: а) ГРУ и газопроводы к котлам с установленными техническими устройствами ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - водогрейная котельная, г. Выборг, ул. Промышленная, д.4,к.1 а) ГРУ и газопроводы к котлам с установленными техническими устройствами ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», рег. № А20-01352-0024, III класс опасности - котельная п. Рощино, ул. Тракторная д.13 I. Технические устройства: а) Горелка газовая ГБЛ-2,8 зав.№ 60; 66 ЭПБ до 10.06.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. б) Технические устройства на внутреннем газопроводе ЭПБ до 10.06.2025 года - котельная п. Перово, ул. Круговая зд.65 I. Технические устройства: а) Водогрейные котлы Foster WHEELER-16-4.0 т - 2 шт. зав.№№ 680-1;680-2 ТД до 24. 08.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Семиозерье, ул. Котельная, дом.№1 I.Технические устройства: а) Регулятор давления газа ITRON233-12-5-72 зав. №3401194088; 3401185447; 3401194091; 3401194092 – 4 шт.; ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 I.Технические устройства а) Водогрейные котлы КСВа-2,5 Гс- ВК-32- 3 шт. зав.№№ 56,57,58 ТД до 07.07.2025 г. с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3А I. Технические устройства: а) Технические устройства на внутреннем газопроводе ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Первомайское, ул. Ленина, стр. 54 В I.Технические устройства: а) Технические устройства на внутреннем газопроводе ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 I.Технические устройства: а) Технические устройства на внутреннем газопроводе ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Пруды, ул. Гранитная, соор.24 I.Технические устройства: а) Котел КВСа-2, зав.№3085, ст.№1; ТД до 07.07.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. б) Котел КВСа-3, зав.№2699, ст. №2. ТД до 07.07.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3 I.Технические устройства: а) ГРУ ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. - котельная п. Красносельское, ул. Советская, д.1 в I.Технические устройства: а) Клапан электромагнитный EVP/ NC MADAS EVPS 10608, зав.№ 93287 ЭПБ до 01.09.2025 года с обязательной отметкой в паспорте. |
| 1.3. Требования к составу работ | Проведение технических освидетельствований указанных технических устройств согласно раздела 1 п. 1.2 настоящего технического задания (включая периодическое техническое освидетельствование, экспертизы промышленной безопасности) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011., Технического регламента « О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ГОСТ 25365-82*, руководств (инструкций) по эксплуатации диагностируемого оборудования, действующей методики проведения ЭПБ и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, действующего Руководства по безопасности «Методики технического диагностирования ПРГ», действующей методики проведения технической диагностики газогорелочных устройств газопотребляющего оборудования, ГОСТ 21204-97, ГОСТ 29134-97, СП 62.13330.2011*, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, ГОСТ Р 34741-2021): - изучение имеющейся документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, организационно-разрешительной, технической документации на ТУ); - анализ конструктивных особенностей металлоконструкций ТУ; - составление программы работ по техническому диагностированию; - анализ условий эксплуатации и составление плана (программы) работ по техническому освидетельствованию металлоконструкций ТУ; - техническое диагностирование: а) визуальный и измерительный контроль ТУ; наружный осмотр, измерения и контроль элементов металлоконструкций; б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии); ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; з) исследование материалов технического устройства; и) расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряжённо-деформированного состояния; к) выборочные расчёты на прочность и определение остаточного ресурса (срока службы); л) испытание на прочность и герметичность. - оформление протоколов и формуляров по результатам диагностирования; - анализ данных, полученных в результате диагностирования; - составление итогового документа (Акта) по результатам диагностирования с выводами и рекомендациями. - выполнение записи, содержащей необходимые сведения по результатам технического освидетельствования в соответствующем разделе паспорта на техническое устройство, заверенное подписью эксперта экспертной организации, проводившего вышеуказанные работы, и печатью данной организации с обязательным указанием очередных сроков проведения технических освидетельствований (НВО, ГИ, ЭПБ). |
| - Исходные данные для работ |  |
| 2.1. Заказчик предоставляет следующие исходные данные и документы | Техническую, проектную (при наличии) и эксплуатационную документацию, предыдущие ЭПБ (при наличии) на технические устройства, необходимую для проведения работ по техническому освидетельствованию. В срок, согласованный с экспертной организацией, подготавливает техническое устройство для проведения технического освидетельствования (включая техническое диагностирование – при необходимости). Принимает участие в проведении технического освидетельствования с включением в состав рабочей группы ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию соответствующего технического устройства, и ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией данного оборудования( при необходимости). Предоставляет все данные о проведённых ранее технических освидетельствованиях и экспертизах промышленной безопасности, внесённых в Реестр соответствующего органа Ростехнадзора. По запросу экспертной организации предоставляет копии следующих документов: - свидетельство о регистрации опасного производственного объекта со сведениями, характеризующими данный объект, на котором выполняются работы по техническому освидетельствованию соответствующих технических устройств. |
| - Требования к порядку и срокам проведения работ |  |
| Проведение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждённых приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011, Технического регламента « О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», РД 10-201-98, ГОСТ 25365-82*, ГОСТ Р 34741-2021, руководств (инструкций) по эксплуатации диагностируемого оборудования): - обязательное проведение инструктажа Заказчиком экспертов и специалистов неразрушающего контроля перед непосредственным выполнением работ на каждом объекте для допуска к выполнению соответствующих работ; - анализ документации, относящейся к техническому устройству (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технического устройства, заключения ЭПБ ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии); - осмотр технического устройства; - расчётные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства; - проведение экспертизы промышленной безопасности, по результатам диагностирования; - оформление Заключения экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования; - подготовка пакета документов для сдачи заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальный орган Ростехнадзора. Срок выполнения работ пообъектно не должен превышать 10 календарных дней с даты готовности объекта. Началом выполнения работ является дата готовности Заказчика предъявить подготовленные технические устройства к проведению технических освидетельствований в соответствии с разделом 1, п. 1.2 и разделом 2, п. 2.1 настоящего технического задания и приезда на объект представителя (ей) экспертной организации. |  |
| - Требования к потенциальному участнику |  |
| - Наличие действующего полиса страхования на деятельность участника в области экспертизы промышленной безопасности на случай причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных при осуществлении деятельности экспертной организации (предоставить копию Полиса, заверенную руководителем участника). - Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (предоставить копию, заверенную руководителем участника). - Наличие действующей (переоформленной на основании решения лицензирующего органа) Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в случаях, установленных ст. 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, выданной Ростехнадзором (предоставить копию, заверенную руководителем участника). - Наличие у экспертной организации экспертов, аттестованных в порядке, установленным постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 г. № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций в области промышленной безопасности на экспертов, имеющих право выполнения вышеуказанных работ, заверенные руководителем участника). - Наличие у экспертной организации специалистов неразрушающего контроля (или разрушающего – при необходимости) и допущенных к самостоятельной работе (предоставить копии действующих квалификационных удостоверений и аттестаций на специалистов в области неразрушающего (или разрушающего – при необходимости) контроля и диагностики на право выполнения работ на требуемых поднадзорных технических устройствах, заверенные руководителем участника). - В случае признания участника победителем и после заключения с ним договора на оказание соответствующих услуг обязателен выезд экспертов на каждый объект и наличие у них действующей аттестации по неразрушающему контролю, при невыполнении указанного пункта с исполнителем может быть расторгнут заключённый договор и применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ. При заключении договора экспертная организация обязана приложить к договору согласованный с Заказчиком график производства работ пообъектно и Расчёт окончательной стоимости оказания услуг пообъектно с выводом итоговой суммы. |  |
| - Особые требования к проведению работ |  |
| 5.1. Требование к подаче заключения ЭПБ в территориальный орган Ростехнадзора и получение уведомления | Подача заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство в территориальный орган Ростехнадзора для внесения в Реестр экспертиз промышленной безопасности и получение уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр (далее «Государственная услуга» по ведению Реестра заключений ЭПБ) осуществляется экспертной организацией на основании заявления, оформленного Заказчиком при содействии экспертной организации. Подача и получение результатов «Государственной услуги» осуществляется экспертной организацией на основании доверенности, выданной Заказчиком (доверенность оформляется на сотрудника (или сотрудников – при необходимости) экспертной организации, выполнившей указанные работы. |
| 5.2. Состав отчетных материалов | 1. Уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр территориального органа Ростехнадзора с заключением экспертизы промышленной безопасности и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования в соответствии с настоящим техническим заданием – 2 экз.(1 – оригинал, 2- копия). 2. Электронная версия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования на CD\DVD – диске – 1 экз. Копия заключения ЭПБ и Акта (Отчёта) по результатам проведённого технического диагностирования - 1 экз. 3. Осуществление заверенной за подписью эксперта и печатью экспертной организации записи результатов технического освидетельствования с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования в каждом паспорте освидетельствованного технического устройства в соответствии с разделом 1, п.1.2 настоящего технического задания. |
| 6. Требования к стоимости работ и порядку расчёта за выполненные работы |  |
| 6.1. Начальная максимальная стоимость работ | Общая начальная максимальная стоимость работ – 1 700 000 руб. |
| 6.2. Порядок расчёта | Авансирование в размере 30% договорной стоимости. Оплата осуществляется после предоставления отчётных документов согласно раздела 5 п. 5.2 настоящего технического задания и подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней со дня подписания указанного акта в размере 100% договорной стоимости, либо при закрытии работ этапами пообъектно с предоставлением необходимых бухгалтерских документов и подписанных обеими сторонами в установленном порядке. |

Информационная карта

|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «26» февраля 2025 г, и до 23 ч.00 мин. «10» марта 2025 г. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке предоставляются со дня размещения извещения о проведении настоящей закупки по «07» марта 2025 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | В электронной форме посредством функционала ЭТП и по ее url-адресу, указанному в пунктом 5 Информационной карты. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты, «11» марта 2025 г. 09 ч.00 мин |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок приведены в приложении № 2 к Информационной карте. |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты, «11» марта 2025 г. 14 ч. 00 мин. |