|  | № |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | Цена |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Труба ТП 6 бар 110х10,0/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | м |  |  |  | 10 987,03 |  |  | 1 933 717,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Труба ТП 6 бар 90х8,2/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | м |  |  |  | 8 391,64 |  |  | 1 476 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Переход на сварное соединение с гильзой 90 АМТ (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 69 672,12 |  |  | 557 376,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Переход на сварное соединение с гильзой 110 АМТ (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 49 665,84 |  |  | 397 326,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фланец плоский DN 100 PN 16 атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 294,40 |  |  | 27 182,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Фланец плоский DN 80 PN 16 атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 005,00 |  |  | 21 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Труба стальная электросварная Д 219 х 5,0 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | м |  |  |  | 3 404,25 |  |  | 13 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Труба стальная электросварная Д 159 х 4,5 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | м |  |  |  | 2 688,50 |  |  | 10 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Труба стальная электросварная Д 108 х 4,5 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | м |  |  |  | 1 459,84 |  |  | 35 036,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Труба стальная электросварная Д 89 х 3,0 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | м |  |  |  | 1 276,32 |  |  | 30 631,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Д 108х3,5-4 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 957,76 |  |  | 4 788,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Д 89х3,5-4 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 666,72 |  |  | 2 000,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Кран шаровой фланцевый стальной Ду100 РN16 (полный проход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 23 534,40 |  |  | 94 137,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Кран шаровой фланцевый стальной Ду80 РN16 (полный проход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 9 923,34 |  |  | 39 693,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Болт М16х80 мм оцинкованный DIN 933 (7 шт - в 1кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 29,60 |  |  | 5 564,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Гайка М16 оцинкованная DIN 934 (34 шт - в 1кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8,90 |  |  | 1 673,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Прокладка паронит d 100 mm ру (10; 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 33,60 |  |  | 571,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Прокладка паронит d 80 mm ру (10-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 29,12 |  |  | 495,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Резьба стальная 32 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4,80 |  |  | 19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Кран шаровой стальная рукоятка ВН 1 1/4" VALTEC base никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 196,00 |  |  | 8 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Тройник стальной переходной Д 108х4-57х3 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 767,36 |  |  | 5 302,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Тройник стальной переходной Д 89х3,5-57х3 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 548,64 |  |  | 4 645,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Труба стальная электросварная Д 57 х 3,0 мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | м |  |  |  | 820,80 |  |  | 9 849,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Отвод стальной крутоизогнутый Д 57х3,5 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 188,32 |  |  | 2 259,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Кран шаровой фланцевый стальной Ду50 РN40 (полный проход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5 880,55 |  |  | 23 522,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Фланец плоский DN 50 PN 16 атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 820,00 |  |  | 3 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Прокладка паронит d 50 mm ру (10-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 19,12 |  |  | 152,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Тройник стальной Д 108х4 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 651,84 |  |  | 1 651,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Тройник стальной Д 89х3,5 мм черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 101,92 |  |  | 1 101,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: 4 713 169,56 рублей, в том числе НДС 20% Генеральный директор Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» ООО «Напор» ______________Кривонос А.В. __________Гасаналиев Т.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Договору № 32-24-ЕП от 14.03.2024 г

Перечень товара