Техническое задание
на поставку стальных труб и фасонных изделий
1.
Наименование и перечень видов поставляемого товара:

Поставка стальных труб и фасонных изделий
2.
Начальная цена контракта: Не устанавливается.
3.
Место поставки товара: 
4.
Сроки поставки товара:

Начало поставки: 15.03. 2013г. Окончание поставки: 31.04.2013г.
5.
Назначение товара и цели использования:

Товар закупается для  ремонтных работ на предприятии 
6.
Условия и порядок поставки товара:

Поставка Товара производится  самовывозом.

Количество поставляемого Товара не должно быть меньше указанного в п. 8 технического задания.
7.
Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество:

· сертификатами качества;
· паспортами предприятия изготовителя.
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	 Трубы ВГП Ду15 ГОСТ-3262-75
	  т
	0,24
	28000
	6 720

	Труба Ду- 20 х2,8                                                                                
	  т
	0,26
	28000
	7 280

	Труба Ду- 25                                                                                
	  т
	0,4
	30000
	12 000

	Труба Ду-32                                                                                  
	  т
	0,32
	30000
	9 600

	Труба Ду-40
	  т
	0,44
	30000
	13 200

	 Труба эл.сварная Ду 57х3.5ГОСТ10705 
	  т
	1,3
	30000
	39 000

	Труба  Ду 76
	  т
	0,76
	31000
	23 560

	Труба Ду 89х4                                                                               
	  т
	1,8
	31000
	55 800

	Труба Ду 108х4                                                                              
	  т
	1,86
	31000
	57 660

	Труба Ду 133х5
	  т
	0,98
	30000
	29 400

	Труба Ду 159х5                                                                            
	  т
	0,76
	32000
	24 320

	Труба Ду- 219х6                                                                             
	  т
	3,8
	32000
	121 600

	Трубка  импульсная 12х2ГОСТ-8734-75
	  т
	0,006
	34000
	204

	Труба импульсная 15х1,5
	  т
	0,006
	34000
	204

	Отвод Ду 20ГОСТ-17375-2001
	 шт.
	20
	15
	300

	Отвод Ду 25
	 шт.
	20
	20
	400

	Отвод Ду 32 (40)
	 шт 
	20
	30
	600

	Отвод Ду 57х4,5
	 шт
	84
	45
	3 780

	Отвод Ду 76
	 шт
	28
	80
	2 240

	Отвод Ду 89х4,5
	 шт
	56
	120
	6 720

	Отвод Ду 108х4,5
	 шт
	34
	180
	6 120

	Отвод Ду 133 х5
	 шт
	9
	250
	2 250

	Отвод Ду 159 х4,5
	 шт
	19
	360
	6 840

	Отвод Ду 219х6
	 шт
	40
	1100
	44 000

	Отвод Ду 273
	 шт
	2
	2500
	5 000

	Отвод Ду 325
	 шт
	2
	3000
	6 000

	Переход 57х108
	 шт
	2
	95
	190

	Переход 89х65
	 шт
	4
	120
	480

	Переход 89х76
	 шт
	4
	120
	480

	Переход 133х108
	 шт
	3
	210
	630

	Переход 159х108
	 шт
	6
	430
	2 580

	Переход 159х133
	 шт
	2
	450
	900

	Переход 159х219
	 шт
	7
	450
	3 150

	Переход 219х133
	 шт
	3
	480
	1 440

	Швеллер №10ГОСТ-8240-89
	  т
	0,07
	25000
	1 750

	 Лист Сталь 3мм ГОСТ-10885-85
	  т
	0,45
	25000
	11 250

	Сталь  листовая S 10мм
	  т
	0,3
	25000
	7 500

	Сталь  листовая S 20мм
	  т
	0,3
	25000
	7 500

	Лист алюминиевый. Д16  0.5мм
	  т
	0,02
	46000
	920

	 Трубы  Гост 550-75 ст20 32х4
	  т
	5,67
	34000
	192 780

	     ………………….         57х5                                 
	 
	3,50
	34000
	119 000

	                                          89х7
	  т
	13,5
	34000
	459 000

	                                         108х7       
	  т
	10
	34000
	340 000

	 Трубы ТУ14-3-460-2003 ст20  159х8
	  т
	15
	40000
	600 000

	                                                     133х7
	  т
	0,22
	40000
	8 800

	                                                      57х5
	  т
	0,56
	36000
	20 160

	                                                      32х4
	  т
	6
	36000
	216 000

	                                                      89х7
	  т
	0,2
	36000
	7 200

	 Отводы ГОСТ-17375-2001 90гр.108х7   
	 шт.
	40
	300
	12 000

	                                                     89х7
	 шт.
	73
	240
	17 520

	                                                     57х5
	 шт.
	80
	180
	14 400

	                                   45гр.  108х7
	 шт
	4
	300
	1 200

	                                   45гр.   89х7    
	 шт
	8
	240
	1 920

	                                   45гр.57х5
	шт
	11
	180
	1 980

	                                   45гр 32х3,5
	 шт
	27
	80
	2 160
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	 шт
	25
	600
	15 000

	                                                       133х7
	шт
	4
	420
	1 680

	                                                         89х7
	шт
	3
	160
	480

	                                                         57х5
	шт
	24
	90
	2 160

	                                                         32х3.5
	шт
	35
	60
	2 100

	                                    45градусов  159х8
	шт
	5
	600
	3 000

	 Переходы 108х8--57х5ГОСТ--17378-2001
	шт
	8
	370
	2 960

	                 108х8--89х8
	шт
	3
	410
	1 230

	                  89х8--57х5
	шт
	3
	240
	720


	                  57х5--32х3
	шт
	9
	150
	1 350

	                 159х8--133х8
	шт
	4
	480
	1 920

	 Тройники ст. бесшовные приварные 108х8
	шт
	11
	370
	4 070

	 ГОСТ 17376 2001                               89х8
	шт
	3
	220
	660

	                                                          57х5
	шт
	12
	140
	1 680

	 Тройники ТУ14-3-4602003 ст.20 57х5
	шт
	3
	140
	420

	Заглушка эллиптическая 108х7
	шт
	2
	120
	240

	                                        57х5
	 шт
	1
	70
	70

	 Ст.3 Лист  8мм 1500х6000
	 т
	2,3
	25000
	57 500

	 Ст 09Г2С  Лист 5мм 1500х6000
	 т
	12
	30000
	360 000

	 Ст 3 Лист 1,5мм 1250х2500
	 т
	0,45
	25000
	11 250

	Труба эл.сварная Ду 219х6
	 т
	2,52
	32000
	80 640

	 Отвод Ду 219   90 гр.               
	 шт
	20
	1100
	22 000

	 Лист Сталь 3   8мм 1500х6000
	 т
	2,3
	25000
	57 500

	 Лист ст.09Г2С 5мм
	т
	12
	32000
	384 000

	 Лист ст3 1,5мм 1250х2500
	т
	0,45
	25000
	11 250

	 Труба  эл.сварная 219х6
	 т
	2,52
	28000
	70 560

	 Отводы ГОСТ-17375-2001 90гр.108х6   
	  шт. 
	20
	300
	6 000

	 Труба эл.сварная Ду 108х4,5 
	 т.
	0,688
	31000
	21 328

	 Переход  273х219
	 шт
	3
	600
	1 800

	Переход 133х108
	 шт
	1
	420
	420

	Итого
	 
	 
	 
	3 661 676

	Срок поставки  - май-июнь
	
	
	
	

	Самовывоз от поставщика в Санкт Петербурге
	
	
	
	

	Оплата предварительная 50% остальные 50% после получения товара в течении 5 дней
	
	
	
	


9.
Требования к упаковке товара:

 .

10.
Требования к маркировке товара:

11.
Порядок сдачи и приемки товара:

· Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

· «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966г.;

· « о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965г.

Поставщик обязан известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

12.
Требования по сроку гарантий качества:

На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора поставки.

13.
Условия оплаты:

1)  50% предоплата и 50% после поступления товара в течении 5 дней









